|  |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю Начальник Областного государственного бюджетного учреждения «Чердаклинский центр ветеринарии и безопасности продовольствия» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ____________ С.В.Шоболев |  |
|  |  |  | «___» _________ 2019 года |  |
| ИЗВЕЩЕНИЕ О проведении открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| Поставка жидкостного хроматографа «Милихром-6» или эквивалент |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование пункта и текст пояснений |  |
|  | Способ закупки: Открытый аукцион в электронной форме |  |
|  | Заказчик: |  |
|  | Областное государственное бюджетное учреждение «Чердаклинский центр ветеринарии и безопасности продовольствия» Е-mail: vetstan2007@yandex.ru Адрес места нахождения: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, ул.Врача Попова, 80 Почтовый адрес: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, ул.Врача Попова, 80 Телефон: (84231) 2-13-63 Орел Оксана Евгеньевна |  |
|  | Предмет договора, начальная (максимальная) цена договора, количество поставляемого товара, объём выполняемых работ, оказываемых услуг: |  |
|  | Поставка хроматографа «Милихром-6» или эквивалент, в объеме, согласно Техническому заданию, Раздел 2 Документации о проведении открытого аукциона в электронной форме |  |
|  | Электронная площадка, на которой проводятся аукционы в электронной форме: |  |
|  | www.etp.cdtrf.ru |  |
|  | Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг; требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика: |  |
|  | Раздел 2. Техническое задание Документации о проведении открытого аукциона в электронной форме |  |
|  | Место и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуг |  |
|  | Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг: - Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Врача Попова, д.80. Сроки (периоды) поставки товара/выполнения работ/оказания услуг: в течение 60 календарных дней с момента Заключения Договора |  |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги |  |
|  | Форма оплаты: безналичный расчет за счет поступлений от приносящей доход деятельности. Сроки и порядок оплаты: Оплата за поставленный товар осуществляется заказчиком в течение 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документов, подтверждающих факт приемки товара (товарная накладная/ товарно-транспортной накладной, счёт/счёт-фактура, либо универсального передаточного документа). |  |
|  | Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) |  |
|  | Цена договора включает в себя стоимость товара, тары, упаковки и маркировки товара, поставку до пункта назначения, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, экспедирование, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, пуско-наладочные работы и обучение персонала Заказчика/ |  |
|  | Порядок, место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в закупке |  |
|  | Порядок подачи заявок: Заявка направляется оператору электронной торговой площадки, указанному в п.3 настоящего извещения, согласно требованиям документации и регламента ЭТП Дата и время начала срока подачи заявок на участие: 12 апреля 2019 г в 12:00 (время московское) Дата и время окончания срока подачи заявок на участие: 06 мая 2019г. в 12:00 (время московское) |  |
|  | Место, дата и время рассмотрения предложения участников закупки и подведения итогов закупки Место рассмотрения заявок участников закупки: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Врача Попова, 80 |  |
|  | Дата и время рассмотрения заявок- 07.05.2019г. 12:00 (время московское) Дата и время начала торгов – 13.05.2019г- 10:00 (время московское) Дата и время подведения итогов – 13.05.2019г. – 18:00 (время московское) |  |
|  | Величина понижения начальной (максимальной) цены договора в процентном и денежном выражении «Шаг аукциона» Минимальный 0,5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 8 449 (Восемь тысяч четыреста сорок девять) рублей 90 копеек Максимальный 5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 84 499 (Восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто девять) рублей 00 копеек |  |
|  | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме Не требуется Оператор ЭТП взимает комиссию в соответствии с регламентом ЭТП |  |
|  | Обеспечение исполнения договора Не требуется |  |
|  | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: Документация предоставляется по электронному адресу электронно-торговой площадки www.etp.cdtrf.ru и в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru в сроки, указанные в п.14 настоящей документации (в сроки подачи заявки) без взимания платы. |  |
|  | Срок заключения договора В соответствии с п.1.11.2 положения о закупке товаров, работ, услуг Заказчика |  |

|  | У Т В Е Р Ж Д А Ю Начальник Областного государственного бюджетного учреждения «Чердаклинский центр ветеринарии и безопасности продовольствия» |
| --- | --- |
|  | ____________ С.В.Шоболев |
|  | «___» _________ 2019 года |
| ДОКУМЕНТАЦИЯ О проведении открытого аукциона в электронной форме |  |
| Поставка жидкостного хроматографа «Милихром-6» или эквивалент |  |
| Ульяновск, 2019 год |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА	3

РАЗДЕЛ 2. Техническая часть	10

Раздел 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА	14

Приложение №1	19

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| № п/п | Наименование пункта и текст пояснений |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Способ закупки: Открытый аукцион в электронной форме |  |
|  |  | Заказчик: |  |
|  |  | Областное государственное бюджетное учреждение «Чердаклинский центр ветеринарии и безопасности продовольствия» Е-mail: vetstan2007@yandex.ru Адрес места нахождения: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, ул.Врача Попова, 80 Почтовый адрес: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, ул.Врача Попова, 80 Телефон: (84231) 2-13-63 Орел Оксана Евгеньевна |  |
|  |  | Предмет договора, начальная (максимальная) цена договора, количество поставляемого товара, объём выполняемых работ, оказываемых услуг: |  |
|  |  | Поставка хроматографа «Милихром-6» или эквивалент, в объеме, согласно Техническому заданию, Раздел 2 Документации о проведении открытого аукциона в электронной форме |  |
|  |  | Электронная площадка, на которой проводятся аукционы в электронной форме: |  |
|  |  | www.etp.cdtrf.ru |  |
|  |  | Требования к качеству и безопасности товара, работ, услуг: |  |
|  |  | Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (ГОСТам, СанПиНам и другим нормам, и правилам, действующим на данном товарном рынке, установленным законодательством Российской Федерации). Качество Товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом или декларацией о соответствии, определенные Перечнем товаров, подлежащих обязательной сертификации (декларированию соответствия). Нормативные и технические документы, устанавливающие требование к товару: В соответствии с Техническим заданием |  |
|  |  | Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг; требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика: |  |
|  |  | Раздел 2. Техническое задание Документации о проведении открытого аукциона в электронной форме |  |
|  |  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: |  |
|  |  | Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заявка на участие в аукционе должна включать: 1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную, либо копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица). Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в еис извещения о проведения аукциона; 5) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с Законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности; 7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено Законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо; 8) документ, декларирующий следующее: - участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица); - на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; - у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; - сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям Законодательства РФ и аукционной документации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям Законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если Законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено аукционной документацией. Исключение составляют документы, которые, согласно гражданскому законодательству, могут быть представлены только вместе с товаром; 11) обязательство участника аукциона представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких сведений было установлено в аукционной документации; 12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными аукционной документацией; 13) другие документы в соответствии с требованиями положения о закупке и аукционной документации. Заявка на участие в аукционе может содержать: 1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника; 2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка; 3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении аукциона. |  |
|  |  | Требование к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик |  |
|  |  | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. При описании характеристик, участник закупки учитывает следующие особенности: Характеристики указываются конкретным показателем, без применения понятий (словосочетаний): «не более», «не менее», «до», «<», «>», «менее», «более», «+-», «выше», «ниже», «меньше», «минимально», «максимально» и других слов, не позволяющих Заказчику определить конкретное значение предлагаемых участником функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик товара в соответствии с установленными требованиями в техническом задании. При описании показателей и значений относящихся к товарам предполагаемым к использованию в ходе исполнения договора допускается применение понятий (словосочетаний): «не более», «не менее», «до», «<», «>», «менее», «более», «+-», «выше», «ниже», «меньше», «минимально», «максимально» в случае, если соответствующие показатели и значения являются конкретными, т.е. показателями значения которых не могут изменяться и соотноситься друг с другом. |  |
|  |  | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара |  |
|  |  | Срок предоставления гарантии производителя товара – не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром. Срок предоставления гарантии поставщика на товар: не менее гарантии производителя. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром. Гарантия распространяется на все комплектующие части. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену товара или ремонт любой неисправной части товара, если неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественным материалом, некачественным производством или монтажом и не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц. Доставка до места ремонта, в случае такой необходимости, осуществляется Поставщиком (или за счет Поставщика). |  |
|  |  | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуг |  |
|  |  | Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг: - Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Врача Попова, д.80. Условия поставки товара/выполнения работ/оказания услуг: - Доставка, отгрузка осуществляются силами и за счёт средств поставщика. Товар поставляется в таре и упаковке предприятия-изготовителя. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность Товара от различного рода повреждений, полной или частичной утраты или повреждения при транспортировке, и отвечающую требованиям, предъявляемым к таре и упаковке данного вида; - Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). - Год выпуска –не ранее 2018 г. Сроки (периоды) поставки товара/выполнения работ/оказания услуг: в течение 60 календарных дней с момента Заключения Договора |  |
|  |  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): Начальная (максимальная) цена договора: 1 689 980 (Один миллион шестьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. |  |
|  |  | Цена договора сформирована как наименьшее значение по коммерческим предложениям на товар: Коммерческое предложение №27 от 31.01.2019г.; Коммерческое предложение №22/117 от 29.01.2019г., Коммерческое предложение №29 от 01.02.2019г. |  |
|  |  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги |  |
|  |  | Форма оплаты: безналичный расчет за счет поступлений от приносящей доход деятельности. Сроки и порядок оплаты: Оплата за поставленный товар осуществляется заказчиком в течение 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документов, подтверждающих факт приемки товара (товарная накладная/ товарно-транспортной накладной, счёт/счёт-фактура, либо универсального передаточного документа). |  |
|  |  | Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) |  |
|  |  | Цена договора включает в себя стоимость товара, тары, упаковки и маркировки товара, поставку до пункта назначения, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, экспедирование, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, пуско-наладочные работы и обучение персонала Заказчика/ |  |
|  |  | Порядок, место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в закупке Порядок подачи заявок: Заявка направляется оператору электронной торговой площадки, указанному в п.3 настоящей Документации, согласно требованиям документации и регламента ЭТП Дата и время начала срока подачи заявок на участие: 12 апреля 2019 г в 12:00 (время московское) Дата и время окончания срока подачи заявок на участие: 06 мая 2019г. в 12:00 (время московское) |  |
|  |  | Требование к участникам закупки и перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям |  |
|  |  | К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; 2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и Положения о закупке; 3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), реорганизации с последующей ликвидацией, не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица); 4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ. |  |
|  |  | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке Цена Договора |  |
|  |  | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора, и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки в следующих случаях: 1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в п. 21 настоящей Документации; 2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке или Положения о закупке; 3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки; 4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке. |  |
|  |  | Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснения положений документации о закупке |  |
|  |  | Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке при осуществлении Заказчиком закупки в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 3.3 Закона N 223-ФЗ. В течение трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть |  |
|  |  | Место, дата и время рассмотрения предложения участников закупки и подведения итогов закупки Место рассмотрения заявок участников закупки: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Врача Попова, 80 |  |
|  |  | Дата и время рассмотрения заявок- 07.05.2019г. 12:00 (время московское) Дата и время начала торгов – 13.05.2019г- 10:00 (время московское) Дата и время подведения итогов – 13.05.2019г. – 18:00 (время московское) |  |
|  |  | Величина понижения начальной (максимальной) цены договора в процентном и денежном выражении «Шаг аукциона» Минимальный 0,5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 8 449 (Восемь тысяч четыреста сорок девять) рублей 90 копеек Максимальный 5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 84 499 (Восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто девять) рублей 00 копеек |  |
|  |  | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме Не требуется Оператор ЭТП взимает комиссию в соответствии с регламентом ЭТП |  |
|  |  | Обеспечение исполнения договора |  |
|  |  | Не требуется |  |
|  |  | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами |  |
|  |  | Условия предоставления приоритета: 1. указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 2. отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 3. отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 4. указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора, договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки с учетом положений постановления Правительства от 16.09.2016 №925. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. Соотношение объектов российского и иностранного происхождения определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, указанной в документации о закупке на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. Приоритет не предоставляется в случаях, если: а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения; в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения; г) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, при этом стоимость товаров российского происхождения, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. |  |

РАЗДЕЛ 2. Техническое задание

Поставка комплекса хроматографического жидкостного "Милихром-6" или эквивалент

Хроматограф должен быть предназначен для ВЭЖХ исследований, состоять из блока управления микропроцессорного, сканирующего спектрофотометрического УФ-детектора, флуориметрического детектора,  автосамплера, двухнасосной градиентной системы элюирования, компьютерной системы обработки хроматографической информации на базе ПО «UniCrom» (или аналога).

Хроматограф должен быть внёсен в Государственный реестр средств измерений, иметь Сертификат (Свидетельство) об утверждении типа средств измерений, сертификат соответствия и Декларацию о соответствии таможенного союза.

| № П/п | Наименование | Требования заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Хроматограф жидкостный микроколоночный «Милихром-6» или эквивалент должен быть иметь следующие характеристики и состоять из: |  |
| 1.1 | Базовый блок (блок управления микропроцессорный) | Наличие |
| 1.2 | Детектор спектрофотометрический на уф-область | Наличие |
| 1.3 | Детектор флуориметрический | Наличие |
| 1.4 | Насосный блок, должен состоять не менее чем из 2 шт. Микрошприцевых насосов | Наличие |
| 1.5 | Устройство ввода пробы автоматическое (автосамплер) | Наличие |
| 1.6 | Устройство для фильтрации пробы | Наличие |
| 1.7 | Обращенно-фазовой ВЭЖХ | Наличие |
| 1.8 | Термостат колонок | Наличие |
| 1.9 | Комплект ЗИП | Наличие |
| 1.10 | Комплект эксплуатационной технической документации | Наличие |
| 2. | Спектрофотометрический УФ-детектор, в котором |  |
| 2.1 | Автоматическая установка длины в диапазоне волн, нм | 190-360 |
| 2.2 | Количество волн одновременного детектирования, не менее | 5 |
| 2.3 | Режим детекции: одноволновый, многоволновый, спектр, не хуже | Наличие |
| 2.4 | Дискретность смены длин волн, нм, не более | 2 |
| 2.5 | Точность установки длины волны, нм, не более | 0,5 |
| 2.6 | Чувствительность по контрольным образцам не хуже, г/мл | 1х10-8 |
| 2.7 | Среднеквадратичное отклонение высоты пиков (ско), %, не более | 1 |
| 2.8 | Воспроизводимость установки длины волны, нм, не более | 0,01 |
| 2.9 | Масса, кг, не более | 6 |
| 3. | Флуориметрический детектор, в котором | Наличие |
| 3.1 | Диапазон длин волн возбуждения, нм, не менее | 190-360 |
| 3.2 | Диапазон длин волн эмиссии, нм, не менее | 390-720 |
| 3.3 | Дискретность смены длин волн, нм, не более | 2 |
| 3.4 | Точность установки длины волны, нм, не более | 1 |
| 3.5 | Среднеквадратичное отклонение высоты пиков (ско), %, не более | 1,5 |
| 3.6 | Чувствительность по контрольному образцу, г/мл, не хуже | 5х10-9 |
| 3.7 | Масса, кг, не более | 11 |
| 4. | Двухнасосная градиентная система элюирования, в которой: | Наличие |
| 4.1. | Возможность создания программируемого кусочно-линейного градиента любой формы | Наличие |
| 4.2. | Два прецизионных насоса шприцевого типа, общим объёмом, мкл, не более | 5000 |
| 4.3. | Возможность последовательной и параллельной работы насосов | Наличие |
| 4.4. | Диапазон расхода, мкл/мин, не более | 2-999 |
| 4.5. | Давление, мпа, не более | 9 |
| 5. | Автоматическое устройство ввода пробы (автосамплер) на 28 образцов | Наличие |
| 6. | Термостат колонок, в котором: | Наличие |
| 6.1. | Температура стабилизации, с0 не более | 35 |
| 6.2. | Погрешность термостатирования, с0 не более | 1 |
| 7. | Диапазон расхода элюента на 1 анализ, мкл, не более | 1300÷1600 |
| 8. | Автоматизированная система управления и обработки хроматографической информации, в составе: | Наличие |
| 8.1 | - Персональный компьютер с предустановленным лицензионным программным обеспечением (процессор СPU INTEL CELERON с частой не менее 2.5 ГГЦ, ОЗУ не менее 2Gb, Жёсткий диск не менее 500 Gb, привод дисков DVD перезаписывающий DVD±R/Rw & CDRw, источник бесперебойного питания UPS 500Va, монитор не менее 19" LCD, 1280x1024, мышь, принтер лазерный, аналитические комплекты и акустические не менее 2 шт.). | Наличие |
| 8.2 | Программное обеспечение «UniCrom» (или аналог) с функциями: | Наличие |
| 8.2.1 | Выбор конфигурации и настройки хроматографического оборудования: - автоматическая настройка на анализ | Наличие |
| 8.2.2. | - Контроль уровня нулевого сигнала перед стартом |  |
| 8.2.3. | Управление хроматографическим оборудованием | Наличие |
| 8.2.4. | Метрологическая поверка хроматографического оборудования | Наличие |
| 8.2.5. | Сбор хроматографической информации | Наличие |
| 8.2.6. | Первичная обработка хроматограмм: |  |
|  | - Выявление всех пиков на хроматограмме, включая обращённые | Наличие |
|  | - Разбивка перекрытых пиков | Наличие |
| 8.2.7. | Градуировка: |  |
|  | - Табличная | Наличие |
|  | - Абсолютная многоточечная | Наличие |
| 8.2.8. | Снятие спектров разделяемых веществ | Наличие |
| 8.2.9. | Идентификация и определение концентрации компонентов разделяемых смесей: |  |
|  | - Индивидуальные алгоритмы идентификации | Наличие |
|  | -Расчёт абсолютных и относительных концентраций по площадям и высотам пиков | Наличие |
|  | - Расчёт методом внешнего и внутреннего стандарта | Наличие |
|  | - Расчёт методом нормализации | Наличие |
| 8.2.10. | Хранение, повторная обработка и обмен хроматографической информацией: |  |
|  | -Автоматическое сохранение с элементами восстановления данных анализа | Наличие |
|  | -Сохранение всех параметров регистрации и обработки хроматограмм в одном файле с измеренными данными | Наличие |
|  | - Импорт/экспорт хроматограмм из других программ | Наличие |
| 8.2.11. | Формирование отчётов | Наличие |
| 8.2.12 | Руководство пользователя | Наличие |
| 9. | Аналитические комплекты (в составе каждого из которых: текст методики, колонка хроматографическая, ГСО, необходимые химреактивы) для определения: |  |
| 9.1 | Бенз(а)пирена в пищевых продуктах по ГОСТ Р51650-2000. | Наличие |
| 9.2 | Дон (дезоксиниваленол) в комбикормах, зерне, продуктах его переработки по ГОСТ Р51116-2017 | Наличие |
| 9.3 | Дон (дезоксиниваленол) и зеараленон в зерне и зернопродуктах по МУ №5177–90. | Наличие |
| 9.4 | Консервантов в напитках безалкогольных по ГОСТ 30059-93. | Наличие |
| 9.5 | Патулина в соке яблочном, соке яблочном концентрированном и напитках, содержащих яблочный сок по ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93); плоды, овощи и продукция их переработки ГОСТ 28038-2013 | Наличие |
| 9.6 | Афлатоксинов B1, B2, G1, G2, M1 в продовольственном сырье и пищевых продуктах по МУ №4082–86. | Наличие |
| 9.7 | Левомицитина по ГОСТ Р ИСО 13493-2014. Мясо и мясные продукты. Метод определения содержания хлорамфеникола (левомицетина) с помощью жидкостной хроматографии и МУК 4.1.1912-04 Определение остаточных количеств левомицетина (хлорамфеникола, хлормецитина) в продуктах животного происхождения методом высокоэффективной жидкостной хроматографии и имунноферментного анализа | Наличие |
| 10. | Пуско-наладочные работы | Наличие |
| 11. | Обучение персонала заказчика работе на хроматографе | Наличие |

Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:

- Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Врача Попова, д.80.

Условия поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:

- Доставка, отгрузка осуществляются силами и за счёт средств поставщика. Товар поставляется в таре и упаковке предприятия-изготовителя. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность Товара от различного рода повреждений, полной или частичной утраты или повреждения при транспортировке, и отвечающую требованиям, предъявляемым к таре и упаковке данного вида;

- Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Год выпуска –не ранее 2018 г.

Сроки (периоды) поставки товара/выполнения работ/оказания услуг: в течение 60 календарных дней с момента заключения договора

Раздел 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № ______

на поставку товаров

г. Ульяновск 						   	                               «__» ________ 2019 г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и Областное государственное бюджетное учреждение «Чердаклинский центр ветеринарии и безопасности продовольствия», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Шоболева Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании  протокола единой комиссии  №_____________  от ___________  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику комплекс хроматографический жидкостный ___________ (далее по тексту Товар), в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (Приложение 1 к настоящему договору).

1.2. Спецификация на период действия настоящего договора изменению не подлежит.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего договора составляет _________________ (_____________) руб. __ коп., является фиксированной и не может быть изменена

2.2. Плательщиком по настоящему договору является Заказчик.

2.3. Оплата по договору осуществляется путем безналичного расчета. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

2.4 Заказчик производит оплату за товар в течение 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документов, подтверждающих факт приемки товара (товарная накладная/ товарно-транспортной накладной, счёт/счёт-фактура, либо универсального передаточного документа).

2.5. Цена договора включает в себя стоимость товара, тары, упаковки и маркировки товара, поставку до пункта назначения, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, экспедирование, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, пуско-наладочные работы и обучение персонала Заказчика.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Срок поставки товара: в течение 60 календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

3.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), год выпуска – не ранее 2018 г.

3.3. Товар должен иметь упаковку, которая обеспечила бы сохранность товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохранять продукцию от атмосферных воздействий, и маркировку, соответствующую требованиям нормативно-правовых актов РФ, требованиям ГОСТов.

3.4. Доставка товара осуществляется транспортом, силами и за счет Поставщика.

3.5. Место поставки товара/выполнения   работ/оказания услуг: Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Врача Попова, 80

4. Порядок приемки

4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится на основании товарных накладных (либо универсального передаточного документа), при наличии надлежаще оформленных счетов-фактур и счетов на оплату.

4.2. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарных накладных, счетов-фактур (либо универсального передаточного документа), счетов на оплату, подписанные Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в товаре в течение 5 (рабочих) дней с момента получения от Заказчика такого требования.

4.4. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от заказчика такого требования.

4.5. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней заменить некачественный товар, товаром надлежащего качества.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в разделе 4 настоящего договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику об обнаруженных недостатках товара, в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить товар в соответствии с настоящим договором.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар в соответствии с разделом 2 настоящего договора.

5.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товара в рамках настоящего договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. поставить товар в сроки, в соответствии с условиями настоящего договора.

5.4.2. обеспечить за свой счет погрузку-разгрузку товара и перемещение товара от транспорта Поставщика до помещения, указанного Заказчиком.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.

6. Гарантии

6.1. Качество товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего договора. Поставляемый товар должен соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям.

6.2. Срок предоставления гарантии производителя товара – не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.

6.3. Срок предоставления гарантии поставщика на товар: не менее гарантии производителя. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.

6.4. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену товара или ремонт любой неисправной части товара, если неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественным материалом, некачественным производством или монтажом и не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц. Доставка до места ремонта, в случае такой необходимости, осуществляется Поставщиком (или за счет Поставщика).

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором стороны, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9. Дополнительные условия

9.1. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия, споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Ульяновской области.

9.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

9.3. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения договора и действует по 31.12.2019г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.4. Расторжение договора допускается как по соглашению сторон и по решению суда, так и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Областное государственное бюджетное учреждение «Чердаклинский центр ветеринарии и безопасности продовольствия» 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, ул.Врача Попова, 80 телефон/факс (84-231) 2-13-63 ИНН 7323007221 КПП 732301001 Л/сч. 20286136836 Министерство финансов Ульяновской области, (ОГБУ «Чердаклинский центр ветеринарии и безопасности продовольствия», 20286136836) Отделение Ульяновск г. Ульяновск, Р/сч 40601810573084000001 БИК 047308001 Начальник ________________С.В. Шоболев | ______________________________ ______________________________ (юридический адрес, фактический адрес, телефон, банковские реквизиты) ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ _____________________________ Руководитель: _________ (Ф.И.О.) |

Приложение №1

к договору № _____

от __________________ 2019 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Количество, шт. | Характеристика товара | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Заказчик:                                                                                                     Поставщик:

_______________                                                                                       ______________

Приложение №1 к документации

о проведении открытого аукциона в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены (НМЦ) договора

Поставка комплекса хроматографического жидкостного "Милихром-6" или эквивалент

| Основные характеристики объекта закупки | В соответствии с описанием объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦ с обоснованием: | Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) Для формирования НМЦ Заказчик получил три цены товара, предлагаемые различными Поставщиками: Поставщик №1 – коммерческое предложение № 27 от 31.01.2019; Поставщик №2 – коммерческое предложение № 22/117 от 29.01.2019; Поставщик №3 – коммерческое предложение № 29 от 01.02.2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Ед. изм | Кол-во | Поставщик 1 Цена за 1 единицу товара | Поставщик 2 Цена за 1 единицу товара | Поставщик 3 Цена за 1 единицу товара | Среднее значение цены, руб. | НМЦ по наименьшей цене, руб. |  |  |  |  |
| Комплекс хроматографический жидкостный "Милихром-6» | шт | 1 | 2 303 200,00 | 1 689 980,00 | 1 858 980,00 | 1 950 720,00 | 1 689 980,00 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1 689 980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственное лицо

| Вед. бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / | Е.П.Степанова |  |  |  |  | / |
| (подпись/расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " |  |  | ” | марта |  |  | 20 | 19 | г. |  |  |