| ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на Выполнение работ по капитальному ремонту кровли АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» по адресу Российская Федерация, г. Вологда, ул. Горького, д. 101 Заказчик: Автономное образовательное учреждение дополнительного образования Вологодской области «Региональный центр дополнительного образования детей» Разработчик документации об аукционе в электронной форме: Герасимова Н.Н. тел.7-8172-286062 2020 г. |  |
| --- | --- |

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование Заказчика, контактная информация | Наименование: Автономное образовательное учреждение дополнительного образования Вологодской области «Региональный центр дополнительного образования детей» Место нахождения: Российская Федерация, г. Вологда, ул. Горького, д. 101 Почтовый адрес: Российская Федерация, 160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 101 Телефон:7-8172-286900 Адрес электронной почты: secretar-rcdop@obr.edu35.ru |
|  | Способ осуществления закупки | Аукцион в электронной форме |
|  | Информация об ответственном за заключение договора | Специалист по закупкам Телефон:7-8172-286062 Адрес электронной почты: secretar-rcdop@obr.edu35.ru Герасимова Наталия Николаевна |
|  | Наименование оператора электронной площадки и адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Заявка на участие в электронном аукционе подается участником закупки в адрес оператора электронной площадки https://etp.cdtrf.ru/ |
|  | Предмет договора, количество (объем) предмета закупки, описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. | Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту кровли здания Заказчика, в соответствии с техническим заданием и сметной документацией. |
|  | Наименование объекта закупки | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» по адресу Российская Федерация, г. Вологда, ул. Горького, д. 101 |
|  | Описание объекта закупки с указанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных (при необходимости) характеристик объекта закупки | Описание объекта закупки содержится в «Техническом задании» настоящей документации и включает в себя Проектную документацию в полном объеме. |
|  | Место выполнения работ | 160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 101 |
|  | Сроки выполнения работ Требование к гарантии | В течение 90 календарных дней с момента начала выполнения работ. Начало выполнение работ: не позднее трех рабочих дней с даты подписания договора. 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. |
|  | Максимальное значение цены договора | 4 441 755 рублей (Четыре миллиона четыреста сорок одна тысяча семьсот пятьдесят пять рублей) Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения настоящего договора и включает в себя все затраты (расходы), связанные с выполнением работ, предусмотренных договором в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, стоимость сопутствующих работ, в том числе подготовительных, страхование, уплату пошлин, налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на непредвиденные работы и затраты, иные затраты, прямо не поименованные в договоре, но необходимость которых связана с исполнением Подрядчиком своих обязательств по договору. При заключении договора с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком При заключении договора с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, применяющим ставку налогооблажения менее 20 процентов или не применяющим ставку налогооблажения, сумма, подлежащая уплате заказчиком, уменьшается на разницу 20 процентов и соответствующей ставки. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Форма, и сроки оплаты работ | в соответствии со сметной документацией и условиями договора. |
|  | Порядок, место рассмотрения подачи заявок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | Прием заявок осуществляется оператором электронной площадки https://etp.cdtrf.ru/ с 15:00 часов (время местное) 17 июня 2020 года до 09:00 часов (время местное) 03 июля 2020 года. Документооборот при проведении аукциона в электронной форме осуществляется в порядке, установленном регламентом и условиями функционирования электронной площадки. Информация, связанная с осуществлением аукциона в электронной форме, размещается в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года. В течение одного часа с момента размещения такая информация должна быть размещена в единой информационной системе и на электронной площадке. Такая информация доступна для ознакомления без взимания платы. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день окончания подачи заявок после истечения времени, указанного в документации о проведении аукциона в электронной форме. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если единственная заявка на участие в аукционе, поданная участником закупки, соответствует всем требованиям аукционной документации, то участник закупки, подавший такую заявку, признается победителем в процедуре закупки и с ним заключается договор по начальной (максимальной) цене, указанной в аукционной документации, или по иной цене, предложенной таким участником и не превышающей начальную (максимальную) цену договора. |
|  | Дата и время рассмотрения заявок; Порядок рассмотрения заявок | 06 июля 2020 15:30 часов (время местное) Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе и осуществляет проверку соответствия участников закупки на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением и аукционной документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти рабочих дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, если иной срок не установлен в аукционной документации. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе участником аукциона или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
|  | Дата и время проведения аукциона | 07 июля 2020 10:00 часов (время местное) |
|  | Дата и время подведения итогов; Место подведения итогов; Порядок подведения итогов | 07 июля 2020 18:00 часов (время местное) Российская Федерация, 160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 101. Победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. |
|  | Величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона») | «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора |
|  | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации | При проведении аукциона в электронной форме Заказчиком в единой информационной системе размещается документация о проведении аукциона в электронной форме и проект договора, заключаемого в результате проведения такого аукциона в электронной форме, являющийся неотъемлемой частью документации о проведении аукциона в электронной форме. Документация о проведении аукциона доступно для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Не установлено |
|  | Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска | Не установлено |
|  | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок | Не установлено |
|  | Заключение договора по итогам проведения аукциона в электронной форме | Договор заключается с участником закупки, признанным победителем в аукционе, по цене, предложенной им по итогам проведения аукциона, на условиях, указанных в заявке такого участника закупки и условиях, указанных в документации о проведении аукциона и в настоящем Положении. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в электронном аукционе. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о проведении аукциона и заявкой (предложением) участника закупки, с которым заключается такой договор. Договор заключается с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика. Если участник закупки, с которым заключается договор получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол разногласий. Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В случае когда по результатам учета замечаний изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, информация об этом размещается в единой информационной системе. Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его получения, подписывает договор в окончательной редакции Заказчика и возвращает Заказчику. В случае если победитель закупки, участник закупки, заявке которого присвоен второй номер, или участник закупки, подавший единственную заявку, признанную соответствующей требованиям извещения о проведении аукциона, в срок, предусмотренный извещением, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель закупки, участник закупки, заявке которого присвоен второй номер, или участник закупки, подавший единственную заявку, признается уклонившимся от заключения договора. В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер с отнесением убытков на участника закупки, уклонившегося от заключения договора. В случае уклонения участника закупки, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника к заключению договора, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании процедуры закупки несостоявшейся. В случае уклонения от заключения договора Заказчик обязан направить сведения о недобросовестных участниках закупки в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков. |

| ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на Выполнение работ по капитальному ремонту кровли АОУ ДО ВО Вологодской области «Региональный центр дополнительного образования детей» по адресу Российская Федерация, г. Вологда, ул. Горького, д. 101 Заказчик: Автономное образовательное учреждение дополнительного образования Вологодской области «Региональный центр дополнительного образования детей» Разработчик документации об аукционе в электронной форме: Герасимова Н.Н. тел.7-8172-286062 2020 г. |  |
| --- | --- |

Информационная таблица

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №233-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование Заказчика, контактная информация | Наименование: Автономное образовательное учреждение дополнительного образования Вологодской области «Региональный центр дополнительного образования детей» Место нахождения: Российская Федерация, г. Вологда, ул. Горького, д. 101 Почтовый адрес: Российская Федерация, 160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 101 Телефон:7-8172-286900 Адрес электронной почты: secretar-rcdop@obr.edu35.ru |
|  | Способ осуществления закупки | Аукцион в электронной форме |
|  | Информация об ответственном за заключение договора | Специалист по закупкам Телефон:7-8172-286062 Адрес электронной почты: secretar-rcdop@obr.edu35.ru Герасимова Наталия Николаевна |
|  | Наименование оператора электронной площадки и адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Заявка на участие в электронном аукционе подается участником закупки в адрес оператора электронной площадки https://etp.cdtrf.ru/ |
|  | Предмет договора, количество (объем) предмета закупки, описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. | Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту кровли здания Заказчика, в соответствии с техническим заданием и сметной документацией. |
|  | Наименование объекта закупки | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» по адресу Российская Федерация, г. Вологда, ул. Горького, д. 101 |
|  | Описание объекта закупки с указанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных (при необходимости) характеристик объекта закупки | Описание объекта закупки содержится в «Техническом задании» настоящей документации и включает в себя Проектную документацию в полном объеме. |
|  | Место выполнения работ | 160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 101 |
|  | Сроки выполнения работ Требование к гарантии | В течение 90 календарных дней с момента начала выполнения работ. Начало выполнение работ: не позднее трех рабочих дней с даты подписания договора. 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. |
|  | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными и аккредитованными на электронной торговой площадке. Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: -согласие участника электронного аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона; Конкретные показатели указываются в соответствии с приложением к документации №1, а именно таблицей пункта 2 технического задания. |
|  | Максимальное значение цены договора | 4 441 755 рублей (четыре миллиона четыреста сорок одна тысяча семьсот пятьдесят пять рублей) Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения настоящего договора и включает в себя все затраты (расходы), связанные с выполнением работ, предусмотренных договором в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, стоимость сопутствующих работ, в том числе подготовительных, страхование, уплату пошлин, налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на непредвиденные работы и затраты, иные затраты, прямо не поименованные в договоре, но необходимость которых связана с исполнением Подрядчиком своих обязательств по договору. При заключении договора с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком При заключении договора с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, применяющим ставку налогооблажения менее 20 процентов или не применяющим ставку налогооблажения, сумма, подлежащая уплате заказчиком, уменьшается на разницу 20 процентов и соответствующей ставки. |
|  | Обоснование максимального значения цены договора | Согласно приложению №3 к документации |
|  | Источник финансирования | За счет средств субсидии из областного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту кровли, в рамках соглашения №196 от 17.02.2020 года о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора | не применяется |
|  | Форма, и сроки оплаты работ | в соответствии со сметной документацией и условиями договора. |
|  | Единые требования к участникам закупки | Обязательные требования: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 9) участник закупки не является офшорной компанией; 10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; 11) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 12) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ. Перечень документов, представляемых участниками закупки: декларация участника о его соответствии требованиям пунктов 1-12 требований к участникам закупки. |
|  | Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии | Не установлены |
|  | Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе | Любой участник аукциона в электронной форме вправе направить запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме при осуществлении Заказчиком закупки в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ. В течение трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке |
|  | Порядок, место рассмотрения подачи заявок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | Прием заявок осуществляется оператором электронной площадки https://etp.cdtrf.ru/ с 15:00 часов (время местное) 17 июня 2020 года до 09:00 часов (время местное) 03 июля 2020 года. Документооборот при проведении аукциона в электронной форме осуществляется в порядке, установленном регламентом и условиями функционирования электронной площадки. Информация, связанная с осуществлением аукциона в электронной форме, размещается в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года. В течение одного часа с момента размещения такая информация должна быть размещена в единой информационной системе и на электронной площадке. Такая информация доступна для ознакомления без взимания платы. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день окончания подачи заявок после истечения времени, указанного в документации о проведении аукциона в электронной форме. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если единственная заявка на участие в аукционе, поданная участником закупки, соответствует всем требованиям аукционной документации, то участник закупки, подавший такую заявку, признается победителем в процедуре закупки и с ним заключается договор по начальной (максимальной) цене, указанной в аукционной документации, или по иной цене, предложенной таким участником и не превышающей начальную (максимальную) цену договора. |
|  | Дата и время рассмотрения заявок; Порядок рассмотрения заявок | 06 июля 2020 15:30 часов (время местное) Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе и осуществляет проверку соответствия участников закупки на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением и аукционной документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти рабочих дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, если иной срок не установлен в аукционной документации. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе участником аукциона или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
|  | Дата и время проведения аукциона | 07 июля 2020 10:00 часов (время местное) |
|  | Дата и время подведения итогов; Место подведения итогов; Порядок подведения итогов | 07 июля 2020 18:00 часов (время местное) Российская Федерация, 160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 101. Победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. |
|  | Величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона») | «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора |
|  | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации | При проведении аукциона в электронной форме Заказчиком в единой информационной системе размещается документация о проведении аукциона в электронной форме и проект договора, заключаемого в результате проведения такого аукциона в электронной форме, являющийся неотъемлемой частью документации о проведении аукциона в электронной форме. Документация о проведении аукциона доступно для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в аукционе должна содержать: сведения об участнике закупки: наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об его организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о регистрации по месту жительства и о месте фактического проживания (для физического лица), номер контактного телефона, а также иные сведения, установленные в аукционной документации (форма предоставления сведений устанавливается Заказчиком); 2) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц; копии учредительных документов участников закупки - иностранных юридических лиц представляются на русском языке или на иностранном языке с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке), копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 3) копия свидетельства о государственной регистрации участника закупки: - в качестве юридического лица (для участников закупки - юридических лиц - созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации); - в качестве индивидуального предпринимателя (для участников закупки - индивидуальных предпринимателей); - в качестве юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя для иностранного лица - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства; 4) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения (приказа) о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) и заверенную печатью участника закупки либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе для участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством Российской Федерации и учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство, в случае признания его победителем аукциона, о представлении вышеуказанного решения до момента заключения договора. В случае если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо; 7) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Продукции, являющейся предметом аукциона (если установлено аукционной документацией); 8) СОГЛАСИЕ участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе; 9) Свидетельство СРО в области капитально ремонта объектов капитального строительства в соответствии со статьей 55.8 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ 10) согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для участника закупки – физического лица); Заявка на участие в закупке также может содержать любые иные сведения и документы (в том числе призванные уточнить и конкретизировать другие сведения и документы), предоставление которых не является обязательным в соответствии с требованиями документации, при условии, что содержание таких документов и сведений не нарушает требований действующего законодательства Российской Федерации |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Не установлено |
|  | Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска | Не установлено |
|  | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок | Не установлено |
|  | Заключение договора по итогам проведения аукциона в электронной форме | Договор заключается с участником закупки, признанным победителем в аукционе, по цене, предложенной им по итогам проведения аукциона, на условиях, указанных в заявке такого участника закупки и условиях, указанных в документации о проведении аукциона и в настоящем Положении. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в электронном аукционе. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о проведении аукциона и заявкой (предложением) участника закупки, с которым заключается такой договор. Договор заключается с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика. Если участник закупки, с которым заключается договор получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол разногласий. Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В случае когда по результатам учета замечаний изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, информация об этом размещается в единой информационной системе. Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его получения, подписывает договор в окончательной редакции Заказчика и возвращает Заказчику. В случае если победитель закупки, участник закупки, заявке которого присвоен второй номер, или участник закупки, подавший единственную заявку, признанную соответствующей требованиям извещения о проведении аукциона, в срок, предусмотренный извещением, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель закупки, участник закупки, заявке которого присвоен второй номер, или участник закупки, подавший единственную заявку, признается уклонившимся от заключения договора. В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер с отнесением убытков на участника закупки, уклонившегося от заключения договора. В случае уклонения участника закупки, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника к заключению договора, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании процедуры закупки несостоявшейся. В случае уклонения от заключения договора Заказчик обязан направить сведения о недобросовестных участниках закупки в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков. |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора, требования к обеспечению исполнения договора | Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств устанавливается в размере 5 % начальной (максимальной) цены договора и составляет 222 087 (Двести двадцать две тысячи восемьдесят семь) рублей 75 копеек. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен быть не менее чем срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией. Участник закупки представляет обеспечение исполнения Договора до момента заключения Договора. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора в срок, установленный для заключения Договора, такой участник считается уклонившимся от заключения Договора. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде денежных средств: денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в пункте 31, 32 настоящей документацией об аукционе до заключения Договора. В противном случае обеспечение исполнения Договора в виде денежных средств считается не предоставленным. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 15 (пятнадцати) дней с даты окончания обязательств по Договору. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде банковской гарантии: Банковская гарантия должна быть: выдана банком, соответствующим требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440, безотзывной и должна содержать: сумму банковской гарантии, подлежащую уплате банком Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком; обязательства Подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; обязанность банка уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; условие, согласно которому исполнением обязательств банка по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика; срок действия банковской гарантии, который не должен быть меньше чем срок Договора; отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика, возникшим из Договора при его заключении; установленный постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения Договора (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения Договора в виде перечисления денежных средств) | Автономное образовательное учреждение дополнительного образования Вологодской области «Региональный центр дополнительного образования детей» Почтовый адрес: 160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 101 Юридический адрес: 160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 101 ИНН3525299259 КПП 352501001 ОКПО 22781877 ОКАТО 19401000000 Р/с 40601810600093000001 в Отделении Вологда г. Вологда (Департамент финансов Вологодской области/АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» л/с 006.50.005.1) БИК 041909001 Тел.: (8172) 28-69-00, 28-60-62 Эл. почта: secretar-rcdop@obr.edu35.ru |
|  | Порядок изменения условий Договора | При исполнении договора допускается: уменьшение цены договора без изменения объема работ; увеличение/уменьшение объема выполняемых работ не более чем на 10 процентов от первоначального объема, указанного при заключении договора. Заказчик вправе увеличить/уменьшить цену договора пропорционально увеличению объема выполняемых работ; |
|  | Возможность одностороннего отказа от исполнения Договора | Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Договора. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении десяти дней с даты отправки. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условии Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Если до расторжения Договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные Договором, при заключении нового Договора объем выполняемой работы должны быть уменьшены с учетом объема выполненной работы по расторгнутому Договору. При этом цена Договора должна быть уменьшена пропорционально объему выполненной работы. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора |

Неотъемлемой частью документации об электронном аукционе являются:

Приложение № 1 «Техническое задание»

Приложение № 2 «Проект Договора»

Приложение № 3 «Обоснование максимального значения цены договора»

Приложение № 4 «Проектно-сметная документация» (Приложено отдельным документом в формате *.rar)

Приложение №1

к документации об аукционе

в электронной форме

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Выполнение работ по капитальному ремонту кровли АОУДО Вологодской области «Региональный центр дополнительного образования детей» по адресу Российская Федерация, г. Вологда, ул. Горького, д. 101

1.Наименование объекта закупки

1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли.

2.Место выполнения работ:

2.1. Здание центра АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» по адресу: 160014, г. Вологда, ул. Горького, д.101 (далее – Объект).

3.Сроки (периоды) выполнения работ

3.1. Начало работ: не позднее трех рабочих дней с даты подписания договора. Окончание работ: не позднее 120 календарных дней с даты начала работ. Подрядчик вправе завершить работы досрочно.

3.2. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту определяются графиком работ. График работ подготавливается Подрядчиком и предоставляется Заказчику в срок не позднее трех рабочих дней с даты заключения договора.

4.Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах, сопутствующих затратах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

4.1.Затраты (расходы), связанные с выполнением работ, предусмотренных договором в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, стоимость сопутствующих работ, в том числе подготовительных, страхование, уплата пошлин, налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на непредвиденные работы и затраты, иные затраты, прямо не поименованные в договоре, но необходимость которых связана с исполнением Подрядчиком своих обязательств по договору, включаются в цену договора.

4.2. Средства, на непредвиденные затраты, заложенные в сметной документации, предназначены для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе капитального ремонта в результате уточнения проектных решений или условий строительства при выполнении работ, предусмотренных проектно-сметной документацией. Необходимость расходования указанных средств письменно согласовывается с Заказчиком. При возникновении непредвиденных работ и затрат Подрядчиком составляется локальная смета на непредвиденные работы и затраты и предоставляется для утверждения Заказчику. Сумма средств на непредвиденные затраты в данной локальной смете не должна превышать суммы, указанной в Сводном сметном расчете стоимости строительства проектно-сметной документации, предусмотренной для этих целей.

5.Объем выполняемых работ

5.1.В соответствии с требованиями договора, настоящего Технического задания и проектно-сметной документации.

6.Виды и порядок (последовательность, этапы) выполнения работ

6.1.В соответствии с требованиями договора, настоящего Технического задания и проектно-сметной документации.

7.Требования к качеству работ, в том числе условия и технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ

7.1. Подрядчик обязан выполнить работы в объеме, указанном в договоре, настоящем Техническом задании и проектно-сметной документации, выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении строительного контроля за ходом выполнения работ. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, качественно в соответствии с действующими нормативными документами. Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять всем обязательным требованиям, установленным СНиП, СП, СанПиН, ГОСТ, НПБ и иными нормативными документами, действующими на момент проведения работ на территории Российской Федерации с учетом условий договора.

7.2. При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативной технической документацией:

Таблица №1

| № п/п | Шифр номер | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Федеральный закон от 29.12.2004г. № 190-ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации. |
| 2. | Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. |
| 3. | Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ | О пожарной безопасности. |
| 4. | Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. |
| 5. | Федеральный закон от 04.05.2011г. №99-ФЗ | О лицензировании отдельных видов деятельности. |
| 6. | Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ | Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. |
| 7. | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 | О противопожарном режиме. |
| 8. | Постановление Правительства РФ от 30.12.2011г. №1225 | О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. |
| 9. | ГОСТ 17.0.0.01-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 10. | ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования. |
| 11. | ГОСТ 12.1.033-81 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Термины и определения. |
| 12. | ГОСТ 12.1.044-2018 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. |
| 13. | ГОСТ Р 53292-2009 | Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний. |
| 14. | ГОСТ 16363-98 | Средства защитные для древесины. Метод определения огнезащитных свойств. |
| 15. | ГОСТ Р 53254-2009 | Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний. |
| 16. | ГОСТ 25772-83 | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия. |
| 17. | ГОСТ 23118-2012 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия. |
| 18. | ГОСТ 9.402-2004 | Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию. |
| 19. | ГОСТ 9.032-74 | Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения. |
| 20. | ГОСТ Р 58153-2018 | Листы металлические профилированные кровельные (металлочерепица). Общие технические условия. |
| 21. | ГОСТ 34180-2017 | Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия. |
| 22. | ГОСТ 14918-80 | Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия. |
| 23. | ГОСТ Р 54301-2011 | Прокат тонколистовой холоднокатаный электролитически оцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия. |
| 24. | ГОСТ 8486-86 | Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. |
| 25. | ГОСТ 2695-83 | Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия. |
| 26. | ГОСТ 30674-99 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия. |
| 27. | ГОСТ 23166-99 | Блоки оконные. Общие технические условия. |
| 28. | ГОСТ 30673-2013 | Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия. |
| 29. | ГОСТ 24866-2014 | Стеклопакеты клееные. Технические условия. |
| 30. | ГОСТ 111-2014 | Стекло листовое бесцветное. Технические условия. |
| 31. | ГОСТ 538-2014 | Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия. |
| 32. | ГОСТ 380-2005 | Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки. |
| 33. | ГОСТ 34028-2016 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия. |
| 34. | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования. |
| 35. | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. |
| 36. | СП 12-136-2002 | Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ. |
| 37. | СНиП 21-01-97* | Пожарная безопасность зданий и сооружений. |
| 38. | СП 12-135-2003 | Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда. |
| 39. | СП 131.13330.2012 | Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. |
| 40. | СП 2.13130.2012 | Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. |
| 41. | СП 28.13330.2012 | Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. |
| 42. | СП 70.13330.2012 | Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. |
| 43. | СП 118.13330.2012* | Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. |
| 44. | СП 17.13330.2017 | Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. |
| 45. | СП 64.13330.2017 | Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80. |
| 46. | СП 48.13330.2011 | Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. |
| 47. | РД-11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. |
| 48. | НПБ 251-98 | Нормы пожарной безопасности. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний. |
| 49. | ПУЭ | Правила устройства электроустановок. |
| 50. | ПТЭЭП | Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. |
| 51. | Приказ Министерства энергетики РФ от 30.06.2003г. №280 | Об утверждении Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. |

иными, действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами, применение которые является обязательным при выполнении установленных договором, настоящим Техническим заданием и проектно-сметной документацией видов работ видов работ.

7.3. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229).

7.4. Выполнение работ должно проводиться с соблюдением требований по технике безопасности, проведением необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности на объекте.

7.5. Данные о производстве строительно-монтажных работ Подрядчик должен ежедневно вносить в журнал работ по монтажу строительных конструкций (приложение А к СП 70.13330.2012).

7.6. Работы должны быть выполнены качественно и в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой. Качество строительно-монтажных работ должно быть обеспечено текущим контролем технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке работ. По результатам текущего контроля технологических процессов Подрядчиком составляются акты освидетельствования скрытых работ, с приложением фотографий (при необходимости). Заказчик может потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных дефектов.

7.7. Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами противопожарного режима в Российской Федерации;

- при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

7.8. Требования к качеству и характеристикам применяемых материалов:

Таблица №2

| № п/п | Наименование материала | Требования к качеству и характеристикам (наименование нормативного документа) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Профиль металлический Кнауф 50*100 ПС | Для изготовления подконструкции разжелобков на кровле здания между осями 2-3 ТУ 24.33.11-012-04001508-2020 |
| 2. | Профлист С21 | Отклонения по высоте +/– 1,5мм, по ширине +/–8мм, по длине +/–6мм Волнистость на плоских участках профилей не должна превышать 1,5 мм, а на отгибах крайних полок - 3,0 мм. Радиус кривизны в углах гофров профилей должен быть не менее 1,5t и обеспечиваться профилегибочным инструментом. Косина резов профилей не должна выводить их длину за номинальный размер с учетом допустимого отклонения по длинеПрофили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Толщина не менее 0,5 мм. ГОСТ 24045-2016 |
| 3. | Вилатерм | Герметизация швов между плитами покрытия. ТУ 2291-009-03989419-2006 |
| 4. | Техноэласт ЭКП, Унифлекс Экспресс | Рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий материал СТО 72746455-3.1.11-2015 |
| 5. | Техноруф Проф С, Техноруф Проф Н Техноруф Клин 1.7% | Негорючие плиты из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного слоя в плоских кровлях СТО 72746455-3.2.6-2018 |
| 6. | Битум нефтяной кровельный 90/40 | Требования к качеству кровельных битумов ГОСТ 9548 – 74 |
| 7. | Биполь ЭПП | Рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий материал СТО 72746455-3.1.13-2015 |
| 8. | Ограждение кровли | Предельные отклонения размеров труб при нормальной точности изготовления +/–1,5%, толщина стенки +/-12,5% Трубы стальные квадратные, сечение 30х2мм ГОСТ 8639-82 |
| 9. | Герметик ТН ПУ | Высококачественный однокомпонентный полиуретановый герметик Контракт №ЛР/14/2015 от 10.06.15 |
| 10. | Уголок 50х5 | Металлические стремянки МС. Уголки стальные горячекатанные равнополочные ГОСТ 8509-93 |
| 11. | Стержни d18 | Перекладины стремянки Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия ГОСТ 5781-82 |
| 12. | Опорные пластины стремянки | Полоса стальная горячекатаная. ГОСТ 103-76 |
| 13. | Кровельный аэратор флюгарка | Согласно техническому листу компании ТЕХНОНИКОЛЬ |
| 14. | Грунтовка ГФ-021 | Огрунтовка металлических поверхностей, степень перетира 40мкм; условная вязкость 45; Время высыхания до третьей степени при t=20C не более 12 часов; эластичность при изгибе не более 1 мм; ударная прочность не менее 50см; твердость пленки 0,35; хлористого натрия/минеральных масел не менее 24/48 часов; плотность 1,25-1,3 кг/л; расход на один слой 60-100 грамм на квадратный метр; нелетучих веществ 54-60% ГОСТ 25129-82 |
| 15. | Оцинкованный лист | Толщина листа не менее 0,55мм. Отклонение по толщине +/–0,06мм. Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия. ГОСТ 14918-80 |
| 16. | Прямые звенья водосточной трубы | Диаметр 100 мм, Технические условия |
| 17. | Колено водосточной трубы из оцинкованной стали | Диаметр 100 мм, Технические условия |
| 18. | Воронки водосточной трубы из оцинкованной стали | Диаметр 100 мм, Технические условия |
| 19. | Водосточный желоб из оцинкованной стали | Диаметр 100 мм, Технические условия |

7.9.	Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве Российской Федерации.

7.10.	Предлагаемые к установке материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании.

7.11.	Подрядчик предоставляет Заказчику паспортную документацию и сертификаты заводов-изготовителей на все применяемые материалы:

-	на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России;

-	копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

7.12.	Работы выполняются Подрядчиком из его товаров (материалов, конструкций и изделий), его силами и средствами, в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

7.13.	Подрядчик вправе привлечь к выполнению работ субподрядную организацию (субподрядчика). Подрядчик несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ, а Заказчик не несет никаких обязательств по отношению к субподрядчикам.

7.14.	Заказчик не имеет возможности предоставить помещения для складирования строительных материалов, в связи с чем доставка материалов на объект Подрядчиком должна осуществляться в объеме выработки одной смены. Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и инструментов. Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спецодежды рабочих.

7.15.	Подрядчик обеспечивает беспрепятственный контроль Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия договора.

7.16.	Готовность отдельных ответственных конструкций и скрытых работ подтверждается актами промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее. Если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, Заказчик составляет акт, а Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены договора в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику (его представителю).

7.17.	Подрядчик немедленно извещает Заказчика путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

7.18.	Вывоз строительного мусора (еженедельно) осуществляется Подрядчиком.

7.19.	Работы выполняются без прерывания основного образовательного процесса в учреждении, в связи с чем Подрядчик обязан произвести ограждение места производства работ в объеме, обеспечивающем необходимую технологию производства работ, а также выполнить мероприятия по защите прилегающих к строительной площадке территорий объекта от падения инструментов, материалов, строительного мусора.

7.20.	Не допускается выполнение кровельных работ во время тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более.

7.21.	Интенсивность выполнения работ при 5-дневной рабочей неделе: с понедельника по пятницу – с 08-30 час. до 16-45 час. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели производится по письменному согласованию с Заказчиком.

7.22.	Перед началом выполнения работ Подрядчик должен представить список рабочих, которые будут задействованы на Объекте с указанием Ф.И.О.

7.23.	Если при производстве работ у Подрядчика возникает необходимость демонтажа оборудования, сетей, приборов, кабельных линий систем электроснабжения, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, пожарной сигнализации, телефонии, локальных компьютерных сетей, иных приборов и оборудования, сметная стоимость которых не учтена в техническом задании и сметной документации или Подрядчик умышленно или неумышленно повредил данные коммуникации или оборудование, Подрядчик обязан произвести работы по восстановлению работоспособности и нормального функционирования данных инженерных коммуникаций и оборудования за свой счет, с предоставлением необходимой исполнительной документации при приемке выполненных работ.

7.24.	Подрядчик осуществляет за свой счет и своими силами временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения.

7.25.	Не допускается вести работы без специальных мероприятий, исключающих причинение ущерба административному зданию Заказчика.

7.26.	Не допускается загромождать и загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, места общего пользования.

7.27.	Ежедневно, по окончании работ Подрядчик обязан производить уборку от строительного мусора, а также осуществлять его вывоз по мере необходимости.

8.	Отдельные требования к выполнению строительно-монтажных работ и материалам

8.1.	Применяемые материалы должны быть пожаробезопасны согласно ГОСТ 12.1.044-2018, нетоксичны и разрешены к применению органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы и обеспечивать отсутствие вредного воздействия на человека и окружающую среду.

8.2. При монтаже парапетного фартука необходимо обеспечить сток воды с плоскости фартука внутрь кровли.

8.3. При устройстве нижнего слоя кровельного ковра использовать наплавляемый материал для нижнего слоя: рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный Унифлекс Экспресс или эквивалент со следующими характеристиками

| Масса | кг/м2 | ±5 % | 4,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрывная сила при растяжении: Вдоль Поперек | Н | ± 200 | 700 |
|  |  |  | 500 |
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны | кг/м2 | не менее | 2,0 |
| Водопоглощение в течение 24 ч | % по массе | не более | 1 |
| Температура гибкости на брусе R=15 мм и R= 25 мм | оС | не более | - 20 |
| Водонепроницаемость при давлении 10 кПа | - | - | выдерживает |
| Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа, в течение 2 ч | - | - | выдерживает |
| Теплостойкость | оС | не менее | 100 |
| Длина х ширина | м | (±1%) х (± 3%) | 10х1 |
| Тип защитного покрытия: верх низ | - | - | мелкозернистый песок |
|  |  |  | легкоплавкая пленка |

8.4. При устройстве верхнего слоя кровельного ковра использовать Техноэласт ЭКП с защитным покрытием из крупнозернистой посыпки кровельным сланцем или эквивалент со следующими характеристиками:

| Масса | кг/м2 | ±5 % | 5,25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина | мм | ±5 % | 4,2 |
| Максимальная сила растяжения: вдоль поперек | Н | ± 200 | 800 |
|  |  |  | 600 |
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны | кг/м2 | не менее | 2,0 |
| Водопоглощение в течение 24 ч | % по массе | не более | 1 |
| Потеря посыпки | % | ±15 | 15 |
| Температура гибкости на брусе R=15 мм и R=25 мм | оС | не выше | - 25 |
| Водонепроницаемость при давлении 10кПа | - | - | выдерживает |
| Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа, в течение 2 ч | - | - | выдерживает |
| Сопротивление динамическому продавливанию | мм | не менее | 2000 |
| Сопротивление статическому продавливанию | кг | не менее | 20 |
| Теплостойкость | оС | не менее | 100 |
| Длина х ширина | м | (±1%) х (± 3%) | 10х1 |
| Тип защитного покрытия: верх низ | - | - | сланец |

(цвет брони: по согласованию с Заказчиком)

8.5. При установке стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли имеется ввиду обделка одиночных холодных труб любых диаметров до 250мм (канализация, радиостойки, антенные растяжки)

8.6. Кровельные и гидроизоляционные ковры из рулонных материалов с заранее наплавляемым в заводских условиях мастичным слоем необходимо наклеивать на предварительно огрунтованные основания методом расплавления или разжижжения мастичного слоя материала без применения приклеивающих мастик. Прочность приклейки должна быть не менее 0,5МПа.

8.7. Разжижжение мастичного слоя должно производится при температуре воздуха не ниже 5гр с одновременной укладкой рулонного ковра или до его укладки (в зависимости от температуры окружающей среды). Каждый уложенный слой кровли необходимо прикатать катком до устройства последующего.

8.8. Рулонные материалы перед наклейкой необходимо разметить по месту укладки. При наклейке полотнища изоляции и кровли должны укладываться внахлестку на 100мм.

8.9. Объем работ по улучшенной штукатурке фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (парапетов) включает в себя оштукатуривание парапетной стены полностью с внутренней стороны, с верхней стороны, с заходом на 10см на наружную сторону парапетной стены.

8.10. Объем работ по устройству кровли плоской из наплавляемых материалов включает в себя наплавление кровельного покрытия на внутреннюю часть парапетной стены, верхнюю и наружную часть (10см) оштукатуренных и огрунтованных поверхностей парапетной стены.

8.11. Окантовка парапетной стены фартуком из оцинкованной стали (парапет) должна полностью покрывать кровельное покрытие парапетной стены.

8.12.	Изделия замочные и скобяные детали должны отвечать требованиям ГОСТ 538-2014.

8.13.	При выборе заполнения монтажных зазоров следует учитывать температурные изменения габаритных размеров изделий (элементов оконных блоков).

8.14.	Для закрепления кровельных материалов к несущим конструкциям (к прогонам, обрешетке) предусмотреть крепежные элементы с антикоррозионной защитой.

8.15.	Для заполнения монтажных зазоров (швов) применяют материалы, имеющие гигиеническое заключение и обеспечивающие требуемые эксплуатационные показатели швов.

8.16.	Все работы по перемещению грузов, складированию материалов и монтажу конструктивных слоев кровли должны вестись с инвентарных деревянных трапов и мостиков, исключающих повреждения укладываемых слоев кровельного покрытия.

8.17.	Погрузочно-разгрузочные работы на монтаже кровли следует вести с помощью мягких фалов, траверс с вертикальными стропами, либо другими способами, исключающими повреждение листов и лакокрасочного покрытия.

8.18.	Для снижения строительных рисков, связанных с воздействием прямых и отраженных солнечных лучей, избыточным увлажнением, механическими повреждениями, кровельное покрытие необходимо монтировать сразу после монтажа гидроизоляции (конденсатной пленки).

8.19.	Выполнение кровельных работ по установке (подвеске) готовых водосточных желобов, воронок, труб, а также зонтов для вентиляционных труб следует осуществлять с применением подмостей. Запрещается использование для указанных работ приставных лестниц.

9.	Требования к огнезащитной обработке деревянных конструкций

9.1.	Огнезащитные покрытия на деревянные конструкции наносить после их монтажа в проектное положение и обязательного устройства кровли.

9.2.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений включает в себя:

9.2.1.	очистку деревянных поверхностей от пыли, грязи и т.п.;

9.2.2.	проведение огнезащитных работ: средства огнезащиты должны наноситься ровным слоем, без пропусков и наплывов, места соединения отдельных деталей должны тщательно обрабатываться (обработка огнезащитным составом производится в соответствии с технической документацией по его применению);

9.2.3.	проверку внешнего вида конструкций на предмет наличия (отсутствия) необработанных (некачественно обработанных) поверхностей;

9.2.4.	маркировку обработанных конструкций (маркировка должна содержать: дату проведения огнезащитных работ; наименование огнезащитного средства, обозначение технических условий; номер сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности; наименование, адрес, телефон, номер лицензии Подрядчика (субподрядчика); срок эксплуатации огнезащиты, установленный производителем огнезащитного средства либо Подрядчиком (субподрядчиком). Место маркировки и способ ее нанесения определяется Подрядчиком (субподрядчиком);

9.2.5.	проведение испытаний по определению качества огнезащитной обработки деревянных поверхностей в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе». Испытания осуществляются в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или в испытательной пожарной лаборатории;

9.2.6.	предъявление результатов проведения огнезащитных работ и необходимой документации приемной комиссии Заказчика;

9.2.7.	устранение недостатков, выявленных по результатам приемки (при наличии);

9.3.	По завершению огнезащитных работ Подрядчик предоставляет Заказчику:

-	акт, который должен содержать наименование объекта и его адрес; сроки проведения огнезащитных работ; месторасположение и вид защищаемых конструкций; описание процесса подготовки поверхности; используемое огнезащитное средство; технологии приготовления и нанесения огнезащитного состава и его расход; объем выполненных работ; гарантийный срок действия огнезащитного эффекта;

-	акт проверки состояния огнезащищенных деревянных конструкций;

-	протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций.

9.4.	Работы должны производиться в соответствии с технической документацией на применяемое средство. Материалы, изделия и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов (ГОСТ или ТУ), быть сертифицированы.

9.5.	Качество работ должно соответствовать требованиям:

-	ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе».

-	Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

9.6.	Огнезащитная обработка считается качественной при условии положительных результатов испытаний по всем отобранным образцам, в случае получения отрицательных результатов по отдельным образцам пропитку повторяют за счет средств Подрядчика, производившего пропитку в согласованные с Заказчиком сроки.

9.7.	Гарантийный срок службы огнезащитной обработки, т.е. срок эксплуатации, в течение которого разработчик огнезащитного средства (изготовитель, производитель огнезащитной обработки) гарантирует соответствие огнезащитной обработки требованиям технической документации на огнезащитное средство, должен составлять не менее 2 лет с даты нанесения, указанной в акте выполненных работ.

9.8.	Если в период гарантийного срока службы огнезащитной обработки обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляет Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение дефектов.

9.9.	Подрядчик должен иметь действующую лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, дающую право на выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (п.15 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30.12.2011г. №1225). Заверенная копия данной лицензии предоставляется Заказчику в течение 3-х рабочих дней с даты заключения договора.

10.	Требования к установке ограждений кровли

10.1.	Установка ограждений кровли включает в себя:

10.1.1.	демонтаж имеющегося ограждения кровли;

10.1.2.	размещение и монтаж ограждения кровли в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2012 и СП 70.13330.2012;

10.1.3.	подготовка поверхности ограждения под покраску грунтовкой (очистка поверхности от грязи, ржавчины, окалины, других загрязнений до степени очистки не ниже второй по ГОСТ 9.402-2004 и обезжиривание до степени обезжиривания не ниже первой по ГОСТ 9.402-2004);

10.1.4.	грунтовка и покраска установленного ограждения кровли в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032-74, СП 28.13330.2012 (цвет лакокрасочного покрытия должен быть идентичен цвету крыши административного здания, грунтовка и краска должны наноситься в соответствии с технической документацией по их применению);

10.1.5.	проведение обследования целостности конструкции ограждения кровли: включает в себя проверку состояния ограждений кровли (в т.ч. элементов крепления и окраски) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, НПБ 245-2001;

10.1.6.	испытание ограждений кровли в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, НПБ 245-2001;

10.1.7.	маркировку ограждений (на всех ограждениях кровли, подвергнутых испытаниям, закрепить таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний. Форма табличек (бирок) и способ нанесения информации, учитывающий воздействие климатических факторов, определяется Подрядчиком (субподрядчиком);

10.1.8.	предъявление результатов проведения испытаний и необходимой документации приемной комиссии Заказчика;

10.1.9.	устранение недостатков, выявленных по результатам приемки (при наличии).

10.2.	По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику:

-	акт проверки целостности конструкции ограждений кровли;

-	протокол испытаний по форме, указанной в приложении Е к ГОСТ Р 53254-2009;

-	заключение о соответствии ограждения кровли здания требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

10.3.	Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

10.4.	Подрядчик несет ответственность за все действия своего и привлеченного персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

10.5.	Испытания и обследование ограждений кровли должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок (абз.2 п.6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009).

11.	Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества

11.1.	Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы соответствуют требованиям, установленным в договоре, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения работ. Гарантийный срок на выполненные по договору работы составляет 2 (два) года с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

11.2.	Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

11.3.	Если в период гарантийного срока выявится, что качество выполненных по договору работ или материалов не соответствует требованиям технической и иной документации (в т.ч. СНиП, СП, ГОСТ, НПБ и т.п.), работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик вправе письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, установленные Заказчиком в акте с перечнем выявленных недостатков. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

11.4.	Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

11.5.	При производстве работ необходимо применять современные строительные материалы, отвечающие нормативным стандартам, действующим на территории РФ. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, за сохранность всех поставляемых для реализации договора материалов до сдачи объекта в эксплуатацию.

12.	Порядок сдачи и приемки результатов работ

12.1.	Порядок сдачи и приемки работ – в соответствии с требованиями, установленными договором и Техническим заданием.

12.2.	Подрядчик для приемки выполненных работ, предоставляет Заказчику следующую документацию:

-	Акт приема-сдачи выполненных работ по унифицированной форме КС-2.

-	Справку о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3.

-	Исполнительную документацию, в т.ч. журналы работ, акты освидетельствования скрытых работ.

-	Документы, предусмотренные пунктами 9.2 и 10.2 настоящего Технического задания.

-	Документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность примененных материалов (товаров), изделий, конструкций, которые были использованы в ходе выполнения работ (паспорта, сертификаты, технические паспорта и т.п.).

12.3.	Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в настоящем Техническом задании, проектной документации, обязательным нормам и правилам, регулирующим данный вид работ (СНиП, СП, НПБ, ГОСТ и т.п.), действующим на момент их проведения на территории Российской Федерации.

Приложение №2

к документации об аукционе

в электронной форме

ПРОЕКТ

Договор № ______

на Выполнение работ по капитальному ремонту кровли АОУДО Вологодской области «Региональный центр дополнительного образования детей» по адресу Российская Федерация, г. Вологда, ул. Горького, д. 101

г. Вологда                                                                            	                         « ___ » ___________ 2020 года

Автономное образовательное учреждение дополнительного образования Вологодской области «Региональный центр дополнительного образования детей», в лице директора Колыгина Николая Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и [наименование участника закупки, с которым заключается договор], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [Устав, Положение, доверенность и другие документы, подтверждающие полномочия должностного лица заключать настоящий договор], с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании решения единой аукционной комиссии от «___»___________20___г., протокол подведения итогов электронного аукциона №________, заключили настоящий договор (далее по тексту – договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик на условиях извещения о закупке № ________________________ и в соответствии с настоящим договором, Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему договору) и сметной документацией, обязуется выполнить работы по капитальному ремонту кровли здания Заказчика (далее – работы), а Заказчик обязуется надлежащим образом принять и оплатить выполненные надлежащим образом работы в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Подрядчик обязуется приступить к работам не позднее трех рабочих дней с даты подписания настоящего договора и завершить их в полном объеме в срок не позднее 120 календарных дней с даты начала работ. Подрядчик вправе завершить работы досрочно.

1.3. Объем работ, качество и условия их выполнения установлены в настоящем договоре, Техническом задании (Приложение №1) и сметной документацией.

1.4. Место выполнения работ (исполнения договора): Здание АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» 160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 101.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Своевременно (в установленные сроки) и надлежащим образом выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, в полном объеме в соответствии с требованиями СНиП, СП, НПБ, ГОСТ и т.п, сметной документацией, строительными нормами, правилами, стандартами, а также иными нормативными правовыми документами, действующими на территории Российской Федерации. Представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего договора.

2.1.2. При выполнении работ использовать все необходимые для осуществления работ средства (сырье, материалы, оборудование, механизмы и пр.), имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта и другую документацию, удостоверяющую их качество и по требованию Заказчика представлять копии этой документации.

2.1.3. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, строительным нормам и правилам, техники безопасности, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, лицензирования, установленным действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами.

2.1.4. Нести имущественную ответственность за несоблюдение или ненадлежащее соблюдение условий договора в соответствии с нормами действующего законодательства и настоящего договора.

2.1.5. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.

2.1.6. Выполнить на месте производства работ необходимые мероприятия по охране труда и охране окружающей среды.

2.1.7. Обеспечить безопасность работающих во время проведения работ. В полной мере проводить мероприятия по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности. Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора. При выполнении работ должны соблюдаться требования пожарной безопасности, электробезопасности, правила техники безопасности и охраны труда. Ответственность за безопасность в пределах производства работ несет Подрядчик.

2.1.8.В течение одного дня уведомить Заказчика о приостановке работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) и о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

2.1.9. Определить и согласовать с Заказчиком места складирования строительных материалов, места расположения под мусор. Уборка объекта ремонта и вынос мусора осуществляется ежедневно силами Подрядчика.

2.1.10. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть, а также имущество Заказчика, которому в результате этого причинен ущерб, за свой счет.

2.1.11. Подрядчик обязан постоянно вести журнал учета выполненных работ по форме КС-6, в котором отражается весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

2.1.12. Подрядчик обязан оформлять акты на скрытые работы и соблюдать требования руководящего документа РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 года № 7, и руководящего документа РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года № 1128.

2.1.13. Подрядчик обязан соблюдать график работ, вести всю необходимую строительную документацию с последующим представлением исполнительной документации на объект, график работ подготавливается Подрядчиком и предоставляется Заказчику в срок не позднее трех рабочих дней с даты заключения договора.

2.1.14. Для сдачи-приемки работ предоставить Заказчику счет, счет-фактуру (при необходимости), акт выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), исполнительную документацию.

2.1.15. Своевременно сдавать отчетную и прочую запрашиваемую документацию в установленные Заказчиком сроки.

2.1.16. Оперативно решать вопросы, возникающие при осуществлении работ в рамках настоящего договора, выполнять предписания контролирующих органов.

2.1.17. Назначить своего представителя на месте выполнения работ, который будет осуществлять технический и производственный контроль качества работ, выполнения необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, координацию и согласование с Заказчиком хода выполнения работ, а также принимать оперативные решения по всем вопросам, возникающим у представителя Заказчика в ходе контроля за работами.

2.1.18. Подбор материалов по качеству, свойствам, фактуре и колеровочному решению предварительно согласовывать с представителем Заказчика.

2.1.19. Исполнять полученные в ходе производства работ указания Заказчика, не противоречащие условиям договора.

2.1.20. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в т.ч. беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

2.1.21. Выполнять все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

2.1.22. До сдачи объекта Заказчику вывезти за свой счет принадлежащие Подрядчику оборудование, инструменты и приспособления, материалы, изделия и конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор, образовавшийся в процессе капитального ремонта.

2.1.23. Подрядчик предоставляет Заказчику паспортную документацию и сертификаты заводов-изготовителей на все применяемые материалы:

-	на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России;

-	копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

2.1.24. Интенсивность выполнения работ при 5-дневной рабочей неделе: с понедельника по пятницу – с 08-30 час. до 16-45 час., пятница – с 08-30 час. до 16-30 час. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели производится по письменному согласованию с Заказчиком.

2.1.25. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен представить список рабочих, которые будут задействованы на Объекте с указанием Ф.И.О. в срок не позднее трех рабочих дней с даты заключения договора.

2.1.26. По окончании работы передать ее результат и права на нее Заказчику, а также передать информацию, необходимую для эксплуатации и иного использования результата работ.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Запрашивать письменные указания и разъяснения у Заказчика по любому вопросу, связанному с выполнением работ по договору.

2.2.2. Завершить работы досрочно.

2.2.3. Требовать у Заказчика уплату неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения им обязательств, предусмотренных настоящим договором.

2.2.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 8.5 договора.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Обеспечить контроль и надзор за своевременностью и качеством выполнения всех работ.

2.3.2. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с выполнением работ по его письменному запросу.

2.3.3. Принять и своевременно оплатить надлежаще выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном договором.

2.3.4. Обеспечить приемку выполненных работ.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1.В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик контролирует качество и сроки выполнения работ по настоящему договору и делает отметки в журнале производства работ Подрядчика о ходе выполнения работ, качестве и соответствии сроков выполнения работ графику производства работ.

2.4.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

2.4.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.

2.4.4.В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору принять работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

2.4.5. Осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно настоящему договору. Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком. В целях осуществления контроля за исполнением Подрядчиком условий договора Заказчик в присутствии представителя Подрядчика может осуществлять периодические проверки на предмет соответствия видов, качества, объемов, сроков, периодичности выполняемых работ и используемых при производстве работ материалов, требованиям настоящего договора, нормативной и технической документации.

2.4.6. При обнаружении некачественно выполненных Подрядчиком работ требовать безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика.

2.4.7. Заказчик вправе отказаться от приема выполненных работ в случае несоответствия объемов выполненных работ, некачественного выполнения работы, отступления от СНиП, СП, НПБ, ГОСТ и т.п., технических условий, Технического задания (Приложение №1) и сметной документацией.

2.4.8. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего договора по вине Подрядчика требовать у него соответствующего возмещения убытков.

2.4.9. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 8.5 договора.

2.4.10. Требовать у Подрядчика уплату неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения им обязательств, предусмотренных настоящим договором.

3.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего договора составляет __________________________________ (______________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС/без НДС в зависимости от применения системы налогообложения у Подрядчика.

Финансирование за счет средств субсидии из областного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту кровли, в рамках соглашения №196 от 17.02.2020 года о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели.

Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения настоящего договора и включает в себя все затраты (расходы), связанные с выполнением работ, предусмотренных договором в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, стоимость сопутствующих работ, в том числе подготовительных, страхование, уплату пошлин, налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на непредвиденные работы и затраты, иные затраты, прямо не поименованные в договоре, но необходимость которых связана с исполнением Подрядчиком своих обязательств по договору.

При заключении договора с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.2. Подрядчик по окончании выполнения работ предоставляет Заказчику оформленные в соответствии с законодательством счет, счет-фактуру (при необходимости), акт выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

3.3. Оплата Заказчиком по настоящему договору осуществляется в срок не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в пункте 4.2 настоящего договора. Оплата осуществляется по безналичному расчету в российских рублях за счет средств областного бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 12 настоящего договора. Авансирование по настоящему договору не предусмотрено.

3.4. Обязательства Заказчика по оплате договора считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

4.ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Приемка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в присутствии представителя Подрядчика путем проведения проверки результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора.

4.2. Для сдачи-приемки работ Подрядчик предоставляет Заказчику в течение 3 (трех) дней после полного выполнения работ оформленный в соответствии с законодательством полный объем документации: счет, счет-фактуру (при необходимости), акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и справку (расшифровки) выполненных работ, исполнительную документацию, сертификаты на материалы и оборудование, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, акт скрытых работ (при наличии) и фотографии, а также другую документацию, предусмотренную пунктом 11.2 Технического задания (Приложение №1 к настоящему договору).

4.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия результатов выполненных работ условиям договора. Число членов приемочной комиссии должно быть не менее 5 (пяти) человек.

4.4. Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4.5. Для проверки результатов выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора, Заказчик проводит экспертизу. В случае если экспертиза результатов, предусмотренных договором, проводится Заказчиком своими силами, то ее результаты фиксируются непосредственно в акте выполненных работ.

4.6. В случае если к проведению экспертизы результатов, предусмотренных договором, привлекаются эксперты, экспертные организации, то результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

4.7. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения полного комплекта документов, указанных в пункте 4.2 настоящего договора, осуществляет проверку выполненных Подрядчиком работ по договору на предмет их соответствия требованиям и условиям договора, принимает выполненные работы и передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ по договору или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки работ.

4.8. При обнаружении отступлений от условий настоящего договора, ухудшающих результат выполненных работ, или иных недостатков в работах, Заказчик отражает замечания с указанием срока устранения в акте, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. Такой акт может быть составлен Заказчиком в одностороннем порядке и направлен Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

4.9. Подрядчик в установленный в акте срок без дополнительной оплаты обязан устранить все допущенные нарушения, и представить Заказчику, приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный акт выполненных работ.

4.10. Если Подрядчик» в установленный срок не устранит нарушения Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) и (или) принять решение об одностороннем отказе исполнения договора.

4.11.В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой претензией о некачественных работах, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ в экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику.

4.12. Оплата услуг экспертной организации, а также всех иных расходов осуществляется Подрядчиком и возмещению не подлежат.

4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, результатов выполненных работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования до даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ несет Подрядчик.

4.14. Работы считаются надлежаще выполненными с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 процента цены договора, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 № 223-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа составляет 10 процентов начальной (максимальной) цены договора.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в размере 1000 рублей.

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.7. Общая сумма штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

5.8. Общая сумма штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

5.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком или Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик или Подрядчик направляет письменное требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) должно быть исполнено в течение 15 рабочих дней со дня его получения.

5.10. Уплата штрафов и пени не освобождает Заказчика и Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.11. Подрядчик освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.12. Заказчик освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

5.13. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

6.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР).

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного договора. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения настоящего договора такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными способами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся как природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), так и общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

6.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, должна известить об этом другую сторону в письменном виде в течение 10-ти рабочих дней с момента наступления таких обязательств.

6.3. Несвоевременное уведомление одной из сторон о наличии форс-мажорных обстоятельств (кроме случаев, когда такое уведомление оказалось невозможным по независящим от стороны причинам) или отсутствие документального подтверждения наличия такого обстоятельства, лишает права ссылаться на них в качестве причины неисполнения обязательств по настоящему договору.

7.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Подрядчик гарантирует, что качество выполнения работ соответствует требованиям, установленным в договоре и приложениях к нему, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность СНиП, СП, НПБ, ГОСТ и т.п а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения работ.

7.2. Подрядчик гарантирует:

использование при осуществлении работ материалов и механизмов надлежащего качества с подтверждением соответствующими документами;

своевременное устранение недостатков и дефектов, в случае выявления их при приемке работ или в период гарантийного срока.

7.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 года с даты подписания акта о приемке выполненных работ. Исключением из данного пункта являются случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

7.4. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств устанавливается в размере 5 % начальной (максимальной) цены договора и составляет 222 087 (двести двадцать две тысячи восемьдесят семь) рублей 75 копеек.

7.5 Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен быть не менее чем срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией.

7.6. Участник закупки представляет обеспечение исполнения Договора до момента заключения Договора. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора в срок, установленный для заключения Договора, такой участник считается уклонившимся от заключения Договора.

7.7. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде денежных средств:

денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в пункте 31, 32 настоящей документацией об аукционе до заключения Договора. В противном случае обеспечение исполнения Договора в виде денежных средств считается не предоставленным.

7.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

7.9. Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 15 (пятнадцати) дней с даты окончания обязательств по Договору.

7.10. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде банковской гарантии:

Банковская гарантия должна быть:

выдана банком, соответствующим требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440,

безотзывной и должна содержать:

сумму банковской гарантии, подлежащую уплате банком Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком;

обязательства Подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

обязанность банка уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

условие, согласно которому исполнением обязательств банка по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

срок действия банковской гарантии, который не должен быть меньше чем срок Договора;

отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика, возникшим из Договора при его заключении;

установленный постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

7.11. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов (со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком).

7.12. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

8.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении допускаются в порядке, установленном Положением о закупке с учетом норм Гражданского кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов. Заказчик вправе увеличить цену договора пропорционально увеличению количества Товара. в том числе изменения по соглашению сторон в случае снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема и качества работ и иных условий договора.

8.2. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.3.В случае перемены Заказчика, его права и обязанности, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Договора.

8.6. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.

8.7.Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении десяти дней с даты отправки.

8.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условии Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.

8.9.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

8.10. Если до расторжения Договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные Договором, при заключении нового Договора объем выполняемой работы должны быть уменьшены с учетом объема выполненной работы по расторгнутому Договору. При этом цена Договора должна быть уменьшена пропорционально объему выполненной работы.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.11.Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу  заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

8.12. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.13. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора

8.15. Все изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, вносятся по соглашению Сторон, оформляются дополнительным соглашением и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31 декабря 2020 года, а в рамках взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по договору.

11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Подрядчик не вправе разглашать, выявленные в ходе выполнения работ данные, являющиеся конфиденциальной информацией Заказчика.

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензии 7 (семь) календарных дней с момента её получения. При полном или частичном отклонении претензий, при неполучении ответа на неё в установленный срок, заинтересованная Сторона для разрешения спора вправе обратиться в Арбитражный суд по месту исполнения договора.

11.4. При исполнении договора допускается:

уменьшение цены договора без изменения объема работ;

увеличение/уменьшение объема выполняемых работ не более чем на 10 процентов от первоначального объема, указанного при заключении договора. Заказчик вправе увеличить/уменьшить цену договора пропорционально увеличению объема выполняемых работ;

11.5. Настоящий договор составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной подписью, каждой со своей Стороны.

11.6. После заключения договора Стороны вправе изготовить копии договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» Адрес: 160002 г. Вологда, Горького ул., д. 101 ИНН 3525299259 КПП 352501001 ОКПО 22781877 ОГРН 1133525007362 Р/с 40601810600093000001 в Отделении Вологда г. Вологда (Департамент финансов Вологодской области/АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» л/с 006.51.005.1) БИК 041909001 Директор _______________________ Н.М. Колыгин М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания

1.Наименование объекта закупки

1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли.

2.Место выполнения работ:

2.1. Здание центра АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» по адресу: 160014, г. Вологда, ул. Горького, д.101 (далее – Объект).

3.Сроки (периоды) выполнения работ

3.1. Начало работ: не позднее трех рабочих дней с даты подписания договора. Окончание работ: не позднее 120 календарных дней с даты начала работ. Подрядчик вправе завершить работы досрочно.

3.2. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту определяются графиком работ. График работ подготавливается Подрядчиком и предоставляется Заказчику в срок не позднее трех рабочих дней с даты заключения договора.

4.Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах, сопутствующих затратах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

4.1.Затраты (расходы), связанные с выполнением работ, предусмотренных договором в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, стоимость сопутствующих работ, в том числе подготовительных, страхование, уплата пошлин, налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на непредвиденные работы и затраты, иные затраты, прямо не поименованные в договоре, но необходимость которых связана с исполнением Подрядчиком своих обязательств по договору, включаются в цену договора.

4.2. Средства, на непредвиденные затраты, заложенные в сметной документации, предназначены для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе капитального ремонта в результате уточнения проектных решений или условий строительства при выполнении работ, предусмотренных проектно-сметной документацией. Необходимость расходования указанных средств письменно согласовывается с Заказчиком. При возникновении непредвиденных работ и затрат Подрядчиком составляется локальная смета на непредвиденные работы и затраты и предоставляется для утверждения Заказчику. Сумма средств на непредвиденные затраты в данной локальной смете не должна превышать суммы, указанной в Сводном сметном расчете стоимости строительства проектно-сметной документации, предусмотренной для этих целей.

5.Объем выполняемых работ

5.1.В соответствии с требованиями договора, настоящего Технического задания и проектно-сметной документации.

6.Виды и порядок (последовательность, этапы) выполнения работ

6.1.В соответствии с требованиями договора, настоящего Технического задания и проектно-сметной документации.

7.Требования к качеству работ, в том числе условия и технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ

7.1. Подрядчик обязан выполнить работы в объеме, указанном в договоре, настоящем Техническом задании и проектно-сметной документации, выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении строительного контроля за ходом выполнения работ. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, качественно в соответствии с действующими нормативными документами. Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять всем обязательным требованиям, установленным СНиП, СП, СанПиН, ГОСТ, НПБ и иными нормативными документами, действующими на момент проведения работ на территории Российской Федерации с учетом условий договора.

7.2. При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативной технической документацией:

Таблица №1

| № п/п | Шифр номер | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Федеральный закон от 29.12.2004г. № 190-ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации. |
| 2. | Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. |
| 3. | Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ | О пожарной безопасности. |
| 4. | Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. |
| 5. | Федеральный закон от 04.05.2011г. №99-ФЗ | О лицензировании отдельных видов деятельности. |
| 6. | Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ | Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. |
| 7. | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 | О противопожарном режиме. |
| 8. | Постановление Правительства РФ от 30.12.2011г. №1225 | О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. |
| 9. | ГОСТ 17.0.0.01-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 10. | ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования. |
| 11. | ГОСТ 12.1.033-81 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Термины и определения. |
| 12. | ГОСТ 12.1.044-2018 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. |
| 13. | ГОСТ Р 53292-2009 | Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний. |
| 14. | ГОСТ 16363-98 | Средства защитные для древесины. Метод определения огнезащитных свойств. |
| 15. | ГОСТ Р 53254-2009 | Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний. |
| 16. | ГОСТ 25772-83 | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия. |
| 17. | ГОСТ 23118-2012 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия. |
| 18. | ГОСТ 9.402-2004 | Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию. |
| 19. | ГОСТ 9.032-74 | Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения. |
| 20. | ГОСТ Р 58153-2018 | Листы металлические профилированные кровельные (металлочерепица). Общие технические условия. |
| 21. | ГОСТ 34180-2017 | Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия. |
| 22. | ГОСТ 14918-80 | Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия. |
| 23. | ГОСТ Р 54301-2011 | Прокат тонколистовой холоднокатаный электролитически оцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия. |
| 24. | ГОСТ 8486-86 | Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. |
| 25. | ГОСТ 2695-83 | Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия. |
| 26. | ГОСТ 30674-99 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия. |
| 27. | ГОСТ 23166-99 | Блоки оконные. Общие технические условия. |
| 28. | ГОСТ 30673-2013 | Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия. |
| 29. | ГОСТ 24866-2014 | Стеклопакеты клееные. Технические условия. |
| 30. | ГОСТ 111-2014 | Стекло листовое бесцветное. Технические условия. |
| 31. | ГОСТ 538-2014 | Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия. |
| 32. | ГОСТ 380-2005 | Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки. |
| 33. | ГОСТ 34028-2016 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия. |
| 34. | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования. |
| 35. | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. |
| 36. | СП 12-136-2002 | Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ. |
| 37. | СНиП 21-01-97* | Пожарная безопасность зданий и сооружений. |
| 38. | СП 12-135-2003 | Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда. |
| 39. | СП 131.13330.2012 | Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. |
| 40. | СП 2.13130.2012 | Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. |
| 41. | СП 28.13330.2012 | Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. |
| 42. | СП 70.13330.2012 | Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. |
| 43. | СП 118.13330.2012* | Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. |
| 44. | СП 17.13330.2017 | Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. |
| 45. | СП 64.13330.2017 | Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80. |
| 46. | СП 48.13330.2011 | Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. |
| 47. | РД-11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. |
| 48. | НПБ 251-98 | Нормы пожарной безопасности. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний. |
| 49. | ПУЭ | Правила устройства электроустановок. |
| 50. | ПТЭЭП | Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. |
| 51. | Приказ Министерства энергетики РФ от 30.06.2003г. №280 | Об утверждении Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. |

иными, действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами, применение которые является обязательным при выполнении установленных договором, настоящим Техническим заданием и проектно-сметной документацией видов работ видов работ.

7.3. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229).

7.4. Выполнение работ должно проводиться с соблюдением требований по технике безопасности, проведением необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности на объекте.

7.5. Данные о производстве строительно-монтажных работ Подрядчик должен ежедневно вносить в журнал работ по монтажу строительных конструкций (приложение А к СП 70.13330.2012).

7.6. Работы должны быть выполнены качественно и в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой. Качество строительно-монтажных работ должно быть обеспечено текущим контролем технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке работ. По результатам текущего контроля технологических процессов Подрядчиком составляются акты освидетельствования скрытых работ, с приложением фотографий (при необходимости). Заказчик может потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных дефектов.

7.7. Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:

-	при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами противопожарного режима в Российской Федерации;

-	при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

7.8. Требования к качеству и характеристикам применяемых материалов:

Таблица №2

| № п/п | Наименование материала | Требования к качеству и характеристикам (наименование нормативного документа) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Профиль металлический Кнауф 50*100 ПС | Для изготовления подконструкции разжелобков на кровле здания между осями 2-3 ТУ 24.33.11-012-04001508-2020 |
| 2. | Профлист С21 | Отклонения по высоте +/– 1,5мм, по ширине +/–8мм, по длине +/–6мм Волнистость на плоских участках профилей не должна превышать 1,5 мм, а на отгибах крайних полок - 3,0 мм. Радиус кривизны в углах гофров профилей должен быть не менее 1,5t и обеспечиваться профилегибочным инструментом. Косина резов профилей не должна выводить их длину за номинальный размер с учетом допустимого отклонения по длинеПрофили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Толщина не менее 0,5 мм. ГОСТ 24045-2016 |
| 3. | Вилатерм | Герметизация швов между плитами покрытия. ТУ 2291-009-03989419-2006 |
| 4. | Техноэласт ЭКП, Унифлекс Экспресс | Рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий материал СТО 72746455-3.1.11-2015 |
| 5. | Техноруф Проф С, Техноруф Проф Н Техноруф Клин 1.7% | Негорючие плиты из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного слоя в плоских кровлях СТО 72746455-3.2.6-2018 |
| 6. | Битум нефтяной кровельный 90/40 | Требования к качеству кровельных битумов ГОСТ 9548 – 74 |
| 7. | Биполь ЭПП | Рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий материал СТО 72746455-3.1.13-2015 |
| 8. | Ограждение кровли | Предельные отклонения размеров труб при нормальной точности изготовления +/–1,5%, толщина стенки +/-12,5% Трубы стальные квадратные, сечение 30х2мм ГОСТ 8639-82 |
| 9. | Герметик ТН ПУ | Высококачественный однокомпонентный полиуретановый герметик Контракт №ЛР/14/2015 от 10.06.15 |
| 10. | Уголок 50х5 | Металлические стремянки МС. Уголки стальные горячекатанные равнополочные ГОСТ 8509-93 |
| 11. | Стержни d18 | Перекладины стремянки Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия ГОСТ 5781-82 |
| 12. | Опорные пластины стремянки | Полоса стальная горячекатаная. ГОСТ 103-76 |
| 13. | Кровельный аэратор флюгарка | Согласно техническому листу компании ТЕХНОНИКОЛЬ |
| 14. | Грунтовка ГФ-021 | Огрунтовка металлических поверхностей, степень перетира 40мкм; условная вязкость 45; Время высыхания до третьей степени при t=20C не более 12 часов; эластичность при изгибе не более 1 мм; ударная прочность не менее 50см; твердость пленки 0,35; хлористого натрия/минеральных масел не менее 24/48 часов; плотность 1,25-1,3 кг/л; расход на один слой 60-100 грамм на квадратный метр; нелетучих веществ 54-60% ГОСТ 25129-82 |
| 15. | Оцинкованный лист | Толщина листа не менее 0,55мм. Отклонение по толщине +/–0,06мм. Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия. ГОСТ 14918-80 |
| 16. | Прямые звенья водосточной трубы | Диаметр 100 мм, Технические условия |
| 17. | Колено водосточной трубы из оцинкованной стали | Диаметр 100 мм, Технические условия |
| 18. | Воронки водосточной трубы из оцинкованной стали | Диаметр 100 мм, Технические условия |
| 19. | Водосточный желоб из оцинкованной стали | Диаметр 100 мм, Технические условия |

7.9.	Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве Российской Федерации.

7.10.	Предлагаемые к установке материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании.

7.11.	Подрядчик предоставляет Заказчику паспортную документацию и сертификаты заводов-изготовителей на все применяемые материалы:

-	на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России;

-	копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

7.12.	Работы выполняются Подрядчиком из его товаров (материалов, конструкций и изделий), его силами и средствами, в соответствии с требованиями действующих технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

7.13.	Подрядчик вправе привлечь к выполнению работ субподрядную организацию (субподрядчика). Подрядчик несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ, а Заказчик не несет никаких обязательств по отношению к субподрядчикам.

7.14.	Заказчик не имеет возможности предоставить помещения для складирования строительных материалов, в связи с чем доставка материалов на объект Подрядчиком должна осуществляться в объеме выработки одной смены. Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и инструментов. Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спецодежды рабочих.

7.15.	Подрядчик обеспечивает беспрепятственный контроль Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия договора.

7.16.	Готовность отдельных ответственных конструкций и скрытых работ подтверждается актами промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее. Если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, Заказчик составляет акт, а Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены договора в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику (его представителю).

7.17.	Подрядчик немедленно извещает Заказчика путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

7.18.	Вывоз строительного мусора (еженедельно) осуществляется Подрядчиком.

7.19.	Работы выполняются без прерывания основного образовательного процесса в учреждении, в связи с чем Подрядчик обязан произвести ограждение места производства работ в объеме, обеспечивающем необходимую технологию производства работ, а также выполнить мероприятия по защите прилегающих к строительной площадке территорий объекта от падения инструментов, материалов, строительного мусора.

7.20.	Не допускается выполнение кровельных работ во время тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более.

7.21.	Интенсивность выполнения работ при 5-дневной рабочей неделе: с понедельника по пятницу – с 08-30 час. до 16-45 час. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели производится по письменному согласованию с Заказчиком.

7.22.	Перед началом выполнения работ Подрядчик должен представить список рабочих, которые будут задействованы на Объекте с указанием Ф.И.О.

7.23.	Если при производстве работ у Подрядчика возникает необходимость демонтажа оборудования, сетей, приборов, кабельных линий систем электроснабжения, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, пожарной сигнализации, телефонии, локальных компьютерных сетей, иных приборов и оборудования, сметная стоимость которых не учтена в техническом задании и сметной документации или Подрядчик умышленно или неумышленно повредил данные коммуникации или оборудование, Подрядчик обязан произвести работы по восстановлению работоспособности и нормального функционирования данных инженерных коммуникаций и оборудования за свой счет, с предоставлением необходимой исполнительной документации при приемке выполненных работ.

7.24.	Подрядчик осуществляет за свой счет и своими силами временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения.

7.25.	Не допускается вести работы без специальных мероприятий, исключающих причинение ущерба административному зданию Заказчика.

7.26.	Не допускается загромождать и загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, места общего пользования.

7.27.	Ежедневно, по окончании работ Подрядчик обязан производить уборку от строительного мусора, а также осуществлять его вывоз по мере необходимости.

8.	Отдельные требования к выполнению строительно-монтажных работ и материалам

8.1.	Применяемые материалы должны быть пожаробезопасны согласно ГОСТ 12.1.044-2018, нетоксичны и разрешены к применению органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы и обеспечивать отсутствие вредного воздействия на человека и окружающую среду.

8.2. При монтаже парапетного фартука необходимо обеспечить сток воды с плоскости фартука внутрь кровли.

8.3. При устройстве нижнего слоя кровельного ковра использовать наплавляемый материал для нижнего слоя:  рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный _________________

8.4. При устройстве верхнего слоя кровельного ковра использовать ________________1 с защитным покрытием из крупнозернистой посыпки кровельным сланцем (цвет брони: ______________1)

8.5. При установке стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли имеется ввиду обделка одиночных холодных труб любых диаметров до 250мм (канализация, радиостойки, антенные растяжки)

8.6. Кровельные и гидроизоляционные ковры из рулонных материалов с заранее наплавляемым в заводских условиях мастичным слоем необходимо наклеивать на предварительно огрунтованные  основания методом расплавления или разжижжения мастичного слоя материала без применения приклеивающих мастик. Прочность приклейки должна быть не менее 0,5МПа.

8.7. Разжижжение мастичного слоя должно производится при температуре воздуха не ниже 5гр с одновременной укладкой рулонного ковра или до его укладки (в зависимости от температуры окружающей среды). Каждый уложенный слой кровли необходимо прикатать катком до устройства последующего.

8.8. Рулонные материалы перед наклейкой необходимо разметить по месту укладки. При наклейке полотнища изоляции и кровли должны укладываться внахлестку на 100мм.

8.9. Объем работ по улучшенной штукатурке фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (парапетов) включает в себя оштукатуривание парапетной стены полностью с внутренней стороны, с верхней стороны, с заходом на 10см на наружную сторону парапетной стены.

8.10. Объем работ по устройству кровли плоской из наплавляемых материалов включает в себя наплавление кровельного покрытия на внутреннюю часть парапетной стены, верхнюю и наружную часть (10см) оштукатуренных и огрунтованных поверхностей парапетной стены.

8.11. Окантовка парапетной стены фартуком из оцинкованной стали (парапет) должна полностью покрывать кровельное покрытие парапетной стены.

8.12.	Изделия замочные и скобяные детали должны отвечать требованиям ГОСТ 538-2014.

8.13.	При выборе заполнения монтажных зазоров следует учитывать температурные изменения габаритных размеров изделий (элементов оконных блоков).

8.14.	Для закрепления кровельных материалов к несущим конструкциям (к прогонам, обрешетке) предусмотреть крепежные элементы с антикоррозионной защитой.

8.15.	Для заполнения монтажных зазоров (швов) применяют материалы, имеющие гигиеническое заключение и обеспечивающие требуемые эксплуатационные показатели швов.

8.16.	Все работы по перемещению грузов, складированию материалов и монтажу конструктивных слоев кровли должны вестись с инвентарных деревянных трапов и мостиков, исключающих повреждения укладываемых слоев кровельного покрытия.

8.17.	Погрузочно-разгрузочные работы на монтаже кровли следует вести с помощью мягких фалов, траверс с вертикальными стропами, либо другими способами, исключающими повреждение листов и лакокрасочного покрытия.

8.18.	Для снижения строительных рисков, связанных с воздействием прямых и отраженных солнечных лучей, избыточным увлажнением, механическими повреждениями, кровельное покрытие необходимо монтировать сразу после монтажа гидроизоляции (конденсатной пленки).

8.19.	Выполнение кровельных работ по установке (подвеске) готовых водосточных желобов, воронок, труб, а также зонтов для вентиляционных труб следует осуществлять с применением подмостей. Запрещается использование для указанных работ приставных лестниц.

9.	Требования к огнезащитной обработке деревянных конструкций

9.1.	Огнезащитные покрытия на деревянные конструкции наносить после их монтажа в проектное положение и обязательного устройства кровли.

9.2.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений включает в себя:

9.2.1.	очистку деревянных поверхностей от пыли, грязи и т.п.;

9.2.2.	проведение огнезащитных работ: средства огнезащиты должны наноситься ровным слоем, без пропусков и наплывов, места соединения отдельных деталей должны тщательно обрабатываться (обработка огнезащитным составом производится в соответствии с технической документацией по его применению);

9.2.3.	проверку внешнего вида конструкций на предмет наличия (отсутствия) необработанных (некачественно обработанных) поверхностей;

9.2.4.	маркировку обработанных конструкций (маркировка должна содержать: дату проведения огнезащитных работ; наименование огнезащитного средства, обозначение технических условий; номер сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности; наименование, адрес, телефон, номер лицензии Подрядчика (субподрядчика); срок эксплуатации огнезащиты, установленный производителем огнезащитного средства либо Подрядчиком (субподрядчиком). Место маркировки и способ ее нанесения определяется Подрядчиком (субподрядчиком);

9.2.5.	проведение испытаний по определению качества огнезащитной обработки деревянных поверхностей в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе». Испытания осуществляются в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или в испытательной пожарной лаборатории;

9.2.6.	предъявление результатов проведения огнезащитных работ и необходимой документации приемной комиссии Заказчика;

9.2.7.	устранение недостатков, выявленных по результатам приемки (при наличии);

9.3.	По завершению огнезащитных работ Подрядчик предоставляет Заказчику:

-	акт, который должен содержать наименование объекта и его адрес; сроки проведения огнезащитных работ; месторасположение и вид защищаемых конструкций; описание процесса подготовки поверхности; используемое огнезащитное средство; технологии приготовления и нанесения огнезащитного состава и его расход; объем выполненных работ; гарантийный срок действия огнезащитного эффекта;

-	акт проверки состояния огнезащищенных деревянных конструкций;

-	протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций.

9.4.	Работы должны производиться в соответствии с технической документацией на применяемое средство. Материалы, изделия и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов (ГОСТ или ТУ), быть сертифицированы.

9.5.	Качество работ должно соответствовать требованиям:

-	ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе».

-	Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

9.6.	Огнезащитная обработка считается качественной при условии положительных результатов испытаний по всем отобранным образцам, в случае получения отрицательных результатов по отдельным образцам пропитку повторяют за счет средств Подрядчика, производившего пропитку в согласованные с Заказчиком сроки.

9.7.	Гарантийный срок службы огнезащитной обработки, т.е. срок эксплуатации, в течение которого разработчик огнезащитного средства (изготовитель, производитель огнезащитной обработки) гарантирует соответствие огнезащитной обработки требованиям технической документации на огнезащитное средство, должен составлять не менее 2 лет с даты нанесения, указанной в акте выполненных работ.

9.8.	Если в период гарантийного срока службы огнезащитной обработки обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляет Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение дефектов.

9.9.	Подрядчик должен иметь действующую лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, дающую право на выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (п.15 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30.12.2011г. №1225). Заверенная копия данной лицензии предоставляется Заказчику в течение 3-х рабочих дней с даты заключения договора.

10.	Требования к установке ограждений кровли

10.1.	Установка ограждений кровли включает в себя:

10.1.1.	демонтаж имеющегося ограждения кровли;

10.1.2.	размещение и монтаж ограждения кровли в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2012 и СП 70.13330.2012;

10.1.3.	подготовка поверхности ограждения под покраску грунтовкой (очистка поверхности от грязи, ржавчины, окалины, других загрязнений до степени очистки не ниже второй по ГОСТ 9.402-2004 и обезжиривание до степени обезжиривания не ниже первой по ГОСТ 9.402-2004);

10.1.4.	грунтовка и покраска установленного ограждения кровли в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032-74, СП 28.13330.2012 (цвет лакокрасочного покрытия должен быть идентичен цвету крыши административного здания, грунтовка и краска должны наноситься в соответствии с технической документацией по их применению);

10.1.5.	проведение обследования целостности конструкции ограждения кровли: включает в себя проверку состояния ограждений кровли (в т.ч. элементов крепления и окраски) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, НПБ 245-2001;

10.1.6.	испытание ограждений кровли в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, НПБ 245-2001;

10.1.7.	маркировку ограждений (на всех ограждениях кровли, подвергнутых испытаниям, закрепить таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний. Форма табличек (бирок) и способ нанесения информации, учитывающий воздействие климатических факторов, определяется Подрядчиком (субподрядчиком);

10.1.8.	предъявление результатов проведения испытаний и необходимой документации приемной комиссии Заказчика;

10.1.9.	устранение недостатков, выявленных по результатам приемки (при наличии).

10.2.	По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику:

-	акт проверки целостности конструкции ограждений кровли;

-	протокол испытаний по форме, указанной в приложении Е к ГОСТ Р 53254-2009;

-	заключение о соответствии ограждения кровли здания требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

10.3.	Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

10.4.	Подрядчик несет ответственность за все действия своего и привлеченного персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

10.5.	Испытания и обследование ограждений кровли должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок (абз.2 п.6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009).

11.	Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества

11.1.	Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы соответствуют требованиям, установленным в договоре, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения работ. Гарантийный срок на выполненные по договору работы составляет 2 (два) года с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

11.2.	Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

11.3.	Если в период гарантийного срока выявится, что качество выполненных по договору работ или материалов не соответствует требованиям технической и иной документации (в т.ч. СНиП, СП, ГОСТ, НПБ и т.п.), работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик вправе письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, установленные Заказчиком в акте с перечнем выявленных недостатков. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

11.4.	Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

11.5.	При производстве работ необходимо применять современные строительные материалы, отвечающие нормативным стандартам, действующим на территории РФ. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, за сохранность всех поставляемых для реализации договора материалов до сдачи объекта в эксплуатацию.

12.	Порядок сдачи и приемки результатов работ

12.1.	Порядок сдачи и приемки работ – в соответствии с требованиями, установленными договором и Техническим заданием.

12.2.	Подрядчик для приемки выполненных работ, предоставляет Заказчику следующую документацию:

-	Акт приема-сдачи выполненных работ по унифицированной форме КС-2.

-	Справку о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3.

-	Исполнительную документацию, в т.ч. журналы работ, акты освидетельствования скрытых работ.

-	Документы, предусмотренные пунктами 9.2 и 10.2 настоящего Технического задания.

-	Документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность примененных материалов (товаров), изделий, конструкций, которые были использованы в ходе выполнения работ (паспорта, сертификаты, технические паспорта и т.п.).

12.3.	Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в настоящем Техническом задании, проектной документации, обязательным нормам и правилам, регулирующим данный вид работ (СНиП, СП, НПБ, ГОСТ и т.п.), действующим на момент их проведения на территории Российской Федерации.

Приложение №3

к документации об аукционе

в электронной форме

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Предмет договора капитальный ремонт кровли

по объекту: Автономное образовательное учреждение дополнительного образования Вологодской области «Региональный центр дополнительного образования детей»

по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д.101

НМЦК был использован проектно-сметный метод.

Исходя из сметной документации на выполнение работ по Капитальному ремонту кровли здания, являющихся предметом закупки, начальная (максимальная) цена договора составляет: 4 441 755 рублей (Четыре миллиона четыреста сорок одна тысяча семьсот пятьдесят пять рублей).

При проведении проверки сметной стоимости строительства использовались:

Методические рекомендации по применению территориальных единичных расценок, утвержденных приказом Минстроя от 09.02.17 №81/пр;

Методика применения сметных норм, утвержденных Минстроем приказом от 29.12.16 №1028/пр;

Методические указания по определению величины накладных расходов МДС 81-33.2004;

Методические указания по определению величины сметной прибыли МДС 81-25.2001.

Сметная документация строительства определена базисно-индексным методом согласно «Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004), введенной в действие 9 марта 2004г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004г. №15/1.

Сметная документация разработана с использованием территориальных единичных расценок на строительные, специальные и монтажные работы (ТЕР-2001) в редакции 2014 года с Изм., территориальных сборников сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) в редакции 2014 года с Изм., веденным в действие приказом Минстроя России от 13.03.2015 №171/пр, от 28.02.2017 №506/пр-513/пр и внесенным в федеральный реестр сметных нормативов.

Расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Сметная стоимость объекта капитального строительства: «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши административного здания» определена достоверно.

Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, строительство которого финансируется за счет средств областного бюджета

# Footnotes

Заполняется в соответствии с заявкой победителя