|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:Генеральный директор ООО «ГринТау»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Г. Ибатуллин«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. | Согласовано:И.о. директора МАОУ «Моргуновская ООШ-ДС»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Малинина«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |

**ИЗВЕЩЕНИЕ**

**о проведении процедуры закупки в электронной форме**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.
 | Организатор торгов | ООО «ГринТау» |
|  | Наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса Заказчика: | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Моргуновская основная общеобразовательная школа - детский сад»,617541, Пермский край, Суксунский район, деревня Моргуново, улица Трактова, дом 41 тел. +7 (34275) 3-25-13, morgunovo@mail.ru |
|  | Способ закупки: | Аукцион в электронной форме |
|  | Наименование электронно-торговой площадки: | [www.etp.cdtrf.ru](http://www.etp.cdtrf.ru) |
|  | Наименование (предмет) закупки: | Оказание услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию угольной котельной, теплотрасс и отопления для нужд МАОУ «Моргуновская ООШ-ДС» |
|  | Описание объекта закупки: | В соответствии с Приложением № 1 к документации о проведении процедуры закупки в электронной форме |
|  | Характеристики оказываемых услуг: | В соответствии с Приложением №1 к документации о проведении процедуры закупки в электронной форме  |
|  | Место оказания услуг: | 617541, Пермский край, Суксунский район, деревня Моргуново, улица Трактовая, дом 41-угольная котельная;617541, Пермский край, Суксунский район, село Сабарка, ул.Победы, д.4-дровяная котельная;617541, Пермский край, Суксунский район, д.Ковалево, ул. Дорожная, д 23-дровяная котельная |
|  | Срок оказания услуг: | В соответствии с Приложением №1 к документации о проведении процедуры закупки в электронной форме |
|  | Начальная (максимальная) цена договора: | 2 790 000 (Два миллиона семьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек. |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену оказываемых услуг расходах, в том числе расходах на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | Цена включает все затраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг по настоящему договору, в том числе все пошлины, налоги и сборы, которые в соответствии с действующим законодательством РФ должны оплачиваться Исполнителем при оказании услуг. |
|  | Срок и условия оплаты оказываемых услуг | Оплата за оказанные услуги производится ежемесячно согласно представленных счетов-фактур и актов оказанных услуг, подписанных обеими сторонами, в течение 15 календарных дней путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Исполнителя |
|  | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: | Документация предоставляется по электронному адресу электронно-торговой площадки [www.etp.cdtrf.ru](http://www.etp.cdtrf.ru)и в единой информационной системе ([www.zakupki.gov.ru](file:///C%3A%5CUsers%5CUser_01%5CDesktop%5C%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%5C%D0%92%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B7%20%D0%A2%D0%9A%D0%9E%5Cwww.zakupki.gov.ru))в сроки, указанные в п.14 настоящего извещения (в сроки подачи заявки) без взимания платы. |
|  | Срок подачи заявок на участие в процедуре закупки: | Начало подачи заявок: «25» 11.2021г.Окончание приема заявок: «13» 12.2021г. в 10:00 по МСК |
|  | Срок, место и порядок подачи заявок на участие в процедуре закупки: | Заявка направляется оператору электронной торговой площадки, указанному в п.4 настоящего извещения, в сроки, указанные в п.14 настоящего извещения (в сроки подачи заявки), согласно требованиям документации и регламента ЭТП |
|  | Форма заявки | Приложение 3 к документации о проведении процедуры закупки в электронной форме |
|  | Место и дата рассмотрения первых частей заявок участников закупки | 617541, Пермский край, Суксунский р-н, д Моргуново, ул Трактовая, дом 41Дата рассмотрения первых частей заявок участников закупки не позднее: 14:00 по МСК «14»12. 2021г. |
|  | Дата и время проведения аукциона | Аукцион проводится 09:00 по МСК «15» 12. 2021г |
|  | Место и дата рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов закупки | 617541, Пермский край, Суксунский р-н, д Моргуново, ул Трактовая, дом 41Дата рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов закупки не позднее: 15:00 по МСК «16»12 2021г. |
|  | Размер обеспечения заявки на участие в процедуре закупки: | Не предусмотрен.Оператор ЭТП взимает комиссию в соответствии с регламентом ЭТП |
|  | Размер обеспечения исполнения договора: | Размер обеспечения исполнения договора составляет 10% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 279 000 (Двести семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Выбор способа обеспечения исполнения договора из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки.Если участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, обеспечение исполнения договора предоставляется в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. Денежные средства в качестве обеспечения исполнения договора вносятся участником закупки на счет заказчика.Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть безотзывной. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.В случае заключения договора с участником закупки, который является казенным учреждением, обеспечение исполнения договора не требуется.Участники закупки, с которым заключается договор, вносит денежные средства в качестве обеспечения исполнения договора в сумме и на счет заказчика по следующим реквизитам: УФК по Пермскому краю (МАОУ «Моргуновская ООШ – ДС», л/с 306205232)Банк Отделение Пермь г.ПермьБИК 045773001р/с 40701810765771300380ИНН 5951003900КПП 595101001 Назначение платежа: «Обеспечение исполнения договора (далее указать краткое наименование предмета договора или номер электронного аукциона на официальном сайте)».Выполнение участником закупки требования о внесении денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка о перечислении денежных средств на счет заказчика.Соответствующее платежное поручение с отметкой банка о перечислении денежных средств (квитанция в случае наличной формы оплаты) должно быть подано участником закупки, с которым заключается договор вместе с подписанным со стороны этого участника проектом договора. |
|  | Величина понижения начальной (максимальной) цены договора в процентном и денежном выражении «Шаг аукциона» | Минимальный 0,5% от НМЦ договора.Максимальный 5% от НМЦ договора. |
|  | Срок подписания победителем открытого аукциона в электронной форме со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре закупки | Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола. |
|  | Наименование и контакты лица, ответственного за проведение данной закупки от Заказчика: | Малинина Наталья ВалентиновнаТелефон: +734-275-32513, e-mail:morgunovo@mail.ru |
|  | Наименование и контакты лица, ответственного за проведение данной закупки от Организатора торгов: | Наименование: ООО «ГринТау»Б.Г. ИбатуллинТел.: 88432102175e-mail: torgi@greentau.ru |

**Документация**

**о проведении процедуры закупки в электронной форме**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организатор торгов | ООО «ГринТау» |
|  | Наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса Заказчика: | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Моргуновская основная общеобразовательная школа - детский сад»,617541, Пермский край, Суксунский район, деревня Моргуново, улица Трактовая, дом 41 тел. +7 (34275) 3-25-13, morgunovo@mail.ru |
|  | Способ закупки: | Аукцион в электронной форме |
|  | Наименование электронно-торговой площадки: | www.etp.cdtrf.ru |
|  | Наименование (предмет) закупки: | Оказание услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию угольной котельной, теплотрасс и отопления для нужд МАОУ «Моргуновская ООШ-ДС» |
|  | Описание объекта закупки: | В соответствии с Приложением № 1 к документации о проведении процедуры закупки в электронной форме |
|  | Характеристики оказываемых услуг: | В соответствии с Приложением №1 к документации о проведении процедуры закупки в электронной форме  |
|  | Место оказания услуг: | 617541, Пермский край, Суксунский район, деревня Моргуново, улица Трактовая, дом 41-угольная котельная;617541, Пермский край, Суксунский район, село Сабарка, ул.Победы, д.4-дровяная котельная;617541, Пермский край, Суксунский район, д. Ковалево, ул. Дорожная, д.23-дровяная котельная |
|  | Срок оказания услуг: | В соответствии с Приложением № 1 к документации о проведении процедуры закупки в электронной форме |
|  | Начальная (максимальная) цена договора: | 2 790 000 (Два миллиона семьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек. |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену оказываемых услуг расходах, в том числе расходах на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | Цена включает все затраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг по настоящему договору, в том числе все пошлины, налоги и сборы, которые в соответствии с действующим законодательством РФ должны оплачиваться Исполнителем при оказании услуг. |
|  | Срок и условия оплаты оказываемых услуг | Оплата за оказанные услуги производится ежемесячно согласно представленных счетов-фактур и актов оказанных услуг, подписанных обеими сторонами, в течение 15 календарных дней путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Исполнителя |
|  | Размер обеспечения заявки на участие в процедуре закупки: | Не предусмотрен. Оператор ЭТП взимает комиссию в соответствии с регламентом ЭТП |
|  | Размер обеспечения исполнения договора: | Размер обеспечения исполнения договора составляет 10% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 279 000 (Двести семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Выбор способа обеспечения исполнения договора из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки.Если участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, обеспечение исполнения договора предоставляется в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. Денежные средства в качестве обеспечения исполнения договора вносятся участником закупки на счет заказчика.Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть безотзывной. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.В случае заключения договора с участником закупки, который является казенным учреждением, обеспечение исполнения договора не требуется.Участники закупки, которым заключается договор, вносит денежные средства в качестве обеспечения исполнения договора в сумме и на счет заказчика по следующим реквизитам:УФК по Пермскому краю (МАОУ «Моргуновская ООШ – ДС», л/с 306205232)Банк Отделение Пермь г. ПермьБИК 045773001р/с 40701810765771300380ИНН 5951003900КПП 595101001 Назначение платежа: «Обеспечение исполнения договора (далее указать краткое наименование предмета договора или номер электронного аукциона на официальном сайте)».Выполнение участником закупки требования о внесении денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка о перечислении денежных средств на счет заказчика.Соответствующее платежное поручение с отметкой банка о перечислении денежных средств (квитанция в случае наличной формы оплаты) должно быть подано участником закупки, с которым заключается договор вместе с подписанным со стороны этого участника проектом договора. |
|  | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: | Документация предоставляется по электронному адресу электронно-торговой площадки [www.etp.cdtrf.ru](http://www.etp.cdtrf.ru)и в единой информационной системе ([www.zakupki.gov.ru](file:///C%3A%5CUsers%5CUser_01%5CDesktop%5C%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%5C%D0%92%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B7%20%D0%A2%D0%9A%D0%9E%5Cwww.zakupki.gov.ru))в сроки, указанные в п.17 настоящей документации (в сроки подачи заявки) без взимания платы. |
|  | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: | Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки, документации о закупке.В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик осуществляет разъяснение положений извещения об осуществлении закупки, документации о закупке. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки, документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. |
|  | Срок подачи заявок на участие в процедуре закупки: | Начало подачи заявок: «25» 11.2021г.Окончание приема заявок: «13» 12.2021г. в 10:00 по МСК |
|  | Место и порядок подачи заявок на участие в процедуре закупки: | Заявка направляется оператору электронной торговой площадки, указанному в п.4 настоящей документации согласно требованиям документации и регламента ЭТП |
|  | Место и дата рассмотрения первых частей заявок участников закупки | 617541, Пермский край, Суксунский р-н, д Моргуново, ул Трактовая, дом 41Дата рассмотрения первых частей заявок участников закупки не позднее: 14:00 по МСК «14»12. 2021г. |
|  | Требования к качеству оказываемых услуг и иные требования, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика: | В соответствии с Приложением №1 к документации о проведении процедуры закупки в электронной форме |
|  | Требования к Участникам закупки: | При осуществлении закупок заказчик устанавливает следующие требования к участникам закупок:1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения его заявки на участие в закупке не принято;5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;6) не привлечение участника закупки – юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;8) участник закупки не является офшорной компанией;9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ;10) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе отсутствие в указанном реестре сведений об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица;11) отсутствие у физического лица – участника закупки судимости, уголовного преследования (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности (в случае если исполнение договора связано с непосредственным присутствием поставщика (подрядчика, исполнителя) в здании и (или) на территории заказчика);**Квалификационные требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям):**- наличие у участника закупки необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора, подтверждается следующими документами в составе заявки: - копии документов, подтверждающие допуск специалистов участника торгов к работам по безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок в качестве оперативно-ремонтного персонала по безопасности эксплуатации тепловых энерго-установок в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок (Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 2015 г. № 551н).В случае участия в закупке нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, требованиям, установленным в подпунктах 2 – 11 пункта 21 настоящей документации, должно соответствовать каждое такое лицо по отдельности, требованиям, установленным в подпунктах 1, 12 – 16 пункта 21 настоящей документации, должны соответствовать такие лица в совокупности. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.**Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать предложение участника аукциона в электронной форме в отношении предмета закупки, включая:**а) согласие участника аукциона в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона в электронной форме. Такое согласие может включаться в состав первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки;б) в случаях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, за исключением случаев включения в документацию об аукционе в электронной форме проектной документации, утвержденной в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности конкретные показатели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в документации об аукционе в электронной форме;в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии);г) наименование страны происхождения товара в случае закупки товара. Отсутствие указанной информации в составе заявки на участие в аукционе в электронной форме не является основанием для отклонения такой заявки.Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию. При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме информации об участнике аукциона в электронной форме. Указание такой информации в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме является основанием для отклонения такой заявки как не соответствующей требованиям, установленным в документации об аукционе в электронной форме.**Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать все указанные заказчиком в документации об аукционе в электронной форме информацию и документы, а именно:**1) информацию об участнике аукциона в электронной форме, включая:а) для юридического лица:- наименование;- фирменное наименование (при наличии);- место нахождения;- почтовый адрес;- номер контактного телефона;- адрес электронной почты;- идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);- код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица);- основной государственный регистрационный номер (для российского лица);- дату регистрации юридического лица (для российского лица);- код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для российского лица);- банковские реквизиты;б) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя:- фамилию, имя, отчество (при наличии);- паспортные данные;- место жительства;- почтовый адрес;- номер контактного телефона;- адрес электронной почты;- идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);- основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя);- дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя);- банковские реквизиты;2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона в электронной форме требованиям, установленным в документации об аукционе в электронной форме, а именно:- Декларация соответствия требованиям установленным в п. 21 Документации о закупке;- копии документов, подтверждающие допуск специалистов участника торгов к работам по безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок в качестве оперативно-ремонтного персонала по безопасности эксплуатации тепловых энерго-установок в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок (Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 2015 г. № 551н);3) в случаях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в документации об аукционе в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;4) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, в случае если заказчиком в документации об аукционе в электронной форме установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, за исключением случая внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме. Указанные документы не представляются государственными и муниципальными учреждениями;5) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного участника аукциона в электронной форме, или копию такого соглашения в случае участия в аукционе в электронной форме нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника аукциона в электронной форме. В таком соглашении должны быть определены права, обязанности и ответственность каждого лица, выступающего на стороне одного участника аукциона в электронной форме, по участию в аукционе в электронной форме и исполнению договора. При этом такое распределение должно учитывать соответствие таких лиц требованиям к участникам аукциона в электронной форме, установленным в документации об аукционе в электронной форме, и наличие у таких лиц документов, которые должна содержать заявка на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме;6) согласие участника аукциона в электронной форме на обработку его персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя).В случае участия в аукционе в электронной форме нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника аукциона в электронной форме, информация и документы, указанные в подпунктах 1, 6 настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта и подтверждающие соответствие участника аукциона в электронной форме требованиям, установленным в документации об аукционе в электронной форме в соответствии с подпунктами 2-11 пункта 21 настоящей документации, должны быть представлены в отношении каждого такого лица, документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта и подтверждающие соответствие участника аукциона в электронной форме требованиям, установленным в документации об аукционе в электронной форме в соответствии с подпунктами 1, 12 - 16 пункта 21 настоящей документации, должны быть представлены в отношении хотя бы одного из таких лиц.Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию. |
|  | Требования к описанию участниками закупки оказываемых услуг, которые являются предметом закупки | В соответствии с Приложением № 1 к документации о проведении процедуры закупки в электронной форме  |
|  | Дата и время проведения аукциона | Аукцион проводится 09:00 по МСК «15» 12. 2021г |
|  | Величина понижения начальной (максимальной) цены договора в процентном и денежном выражении «Шаг аукциона» | Минимальный 0,5% от НМЦ договора.Максимальный 5% от НМЦ договора. |
|  | Место и дата рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов закупки | 617541, Пермский край, Суксунский р-н, д Моргуново, ул Трактовая, дом 41Дата рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов закупки не позднее: 15:00 по МСК «16»12 2021г. |
|  | Условия допуска участника к закупке: | **Заявка на участие в закупке отклоняется в случаях:**1) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке;2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке;3) наличия недостоверных (в том числе неполных, противоречивых) сведений в заявке на участие в закупке, в том числе сведений о стране происхождения товара.Отклонение заявки на участие в закупке по иным основаниям не допускается.В случае если заявка на участие в закупке состоит из двух частей, при несоответствии первой части заявки на участие в закупке, второй части заявки на участие в закупке требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, соответствующая заявка на участие в закупке считается не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке. |
|  | Требование о наличии лицензии и/или допуска СРО, если предмет договора предусматривает лицензируемые виды деятельности, с описанием наименования такой лицензии и/или допуска СРО: | Не предусмотрено |
|  | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: | Победителем аукциона в электронной форме признается участник аукциона в электронной форме, заявка на участие в аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям, установленным в документации об аукционе в электронной форме, и который предложил наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме и документации об аукционе в электронной форме, на величину в пределах «шага аукциона». |
|  | Сведения о предоставлении преференций | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». |
|  | Срок заключения договора | Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола. |
|  | Приложения к документации о проведении процедуры закупки в электронной форме | **Приложение 1 – Техническое задание;****Приложение 2 – Проект договора;****Приложение 3 – Форма заявки;****Приложение 4 – Обоснование НМЦД.** |
|  | Наименование и контакты лица, ответственного за проведение данной закупки от Заказчика: | Малинина Наталья ВалентиновнаТелефон: +734-275-32513, e-mail: morgunovo@mail.ru |
|  | Наименование и контакты лица, ответственного за проведение данной закупки от Организатора торгов: | Наименование: ООО «ГринТау»Б.Г. ИбатуллинТел.: 88432102175e-mail: torgi@greentau.ru |

Приложение №1

к документации о проведении

процедуры закупки в электронной форме

**ТЕХНИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ**

**на оказание услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию угольной котельной, теплотрасс и отопленияМАОУ «Моргуновская ООШ-ДС»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование учреждения | Адрес | Год постройки | V зданиякотельной(м3) | Тип котла, марка, кол-во (шт.) | Насосное оборудование(тип, марка, кол-во) |
| 1. | МАОУ «Моргуновская ООШ-ДС» | 617541, Пермский край, Суксунский район, деревня Моргуново, улица Трактовая, дом 41(угольная котельная) | 1963 | 715 | КВр – 0,4 ТТ- РТП – 2 шт. | Grundfos UPS 32-40 -2 шт. |
| 2. | МАОУ «Моргуновская ООШ-ДС» | 617541, Пермский край, Суксунский район, село Сабарка, ул.Победы, д.4(дровяная котельная) | 2013 | 12 | Стальной водогрейный КВСрд-0,1- 1 штука | К65-50-125-2 шт. |
| 3. | МАОУ «Моргуновская ООШ-ДС» | 617541 Пермский край, Суксунский ГО, д.Ковалёво,ул.Дорожная 23. | 2006 | 12 | Резервный электрический котел на 4квт. | Тип 30-5 – 1шт.  |

**Условия и требования для котельных №1, №2:**

1. Предметом закупки является оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию угольной и дровяной котельных, теплотрасс и отопления.

2. Перечень и объем оказываемых услуг:

2.1. Эксплуатация и техническое обслуживание угольной/дровяной котельной, теплотрасс и отопления Заказчика включают в себя:

обеспечение бесперебойной работы котельной Заказчика (топка котлов отопления (1 шт.) твердым топливом (уголь/дрова), доставка угля/дров к котлам, удаление шлака из котельной;

включение и выключение устройств, входящих в технологическую цепь процесса горения топлива и подачи теплоносителя потребителю по температурному графику, обеспечивает проверку приборов учета контроля;

выработка тепловой энергии и подача ее в сети Заказчика в объемах, определяемых им (в холодное время в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 (для школ);

техническое обслуживание теплового и иного оборудования котельной, теплотрасс и отопления (Проведение гидравлических испытаний котла 1 шт.; Очистка поверхностей нагрева и камер сгорания котлов; Осмотр системы шлакоудаления и углеподачи; Чистка фильтров (грязевиков); Проверка исправности подшипников дымососов, вентиляторов, насосов; Очистка, замена смазки; Проверка исправности и герметичности закрытия вентилей, задвижек и кранов; Демонтаж и монтаж КИП для сдачи в проверку; Проверка прохождения аварийных сигналов);

проведение гидравлических испытаний системы отопления; обслуживание теплотрасс, промывка;

содержание обмуровки котлов в соответствии с правилами пожарной безопасности; чистка, содержание дымоходов;

содержание здания и помещений котельной в соответствии с требованиями СНиП, правил пожарной безопасности и производственной санитарии,

содержание прилегающей территории котельной, угольной/дровяной площадки, шлаковой площадки согласно требованиям производственной санитарии.

2.2. Требования к техническому обслуживанию угольной котельной:

Техническому обслуживанию подлежит все оборудование, находящееся в здании котельной.

Техническое обслуживание, в том числе текущий ремонт оборудования надлежит исполнять с 01.01.2021 г. по 31.05.2021 г. и 01.09.2021 по 31.12.2021.

Техническое обслуживание и ремонт оборудования следует проводить в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. № 115 и иными нормативными документами.

Исполнитель назначает для производства работ специалистов, ответственных за организацию работ по эксплуатации и техническому обслуживанию угольной/дровяной котельной, теплотрасс, и отопления, и не имеющих противопоказаний к указанной услуге.

Исполнитель разрабатывает инструкции для персонала по охране труда, должностные обязанности; ведет необходимую техническую документацию согласно «Правил эксплуатации тепловых энергоустановок», требований охраны труда и правил противопожарной безопасности.

Исполнитель выполняет своим квалифицированным персоналом, инструментом и оснащением все услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию угольной/дровяной котельной, теплотрасс и отопления, и несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, а также подготавливает отопительные котлы к техническим освидетельствованиям. Дата технического освидетельствования оборудования сообщается Заказчику за 10 дней до проведения работ, графики и сроки выполнения ремонтных работ разрабатываются заранее и согласуются с Заказчиком.

Исполнитель принимает и регистрирует заявки на устранение любых неполадок в работе оборудования.

Исполнитель обеспечивает сохранность технической документации на оборудование, переданной ему Заказчиком. В случае утери технической документации Исполнитель восстанавливает ее в полном объеме за свой счет. Исполнитель своевременно производит все необходимые записи в паспортах на оборудование. Исполнитель обеспечивает наличие нормативных правовых актов и нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ, и обеспечивает выполнение производственного контроля промышленной безопасности. Исполнитель обеспечивает выполнение предписаний Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Пермскому краю и его должностных лиц.

Исполнитель сообщает Заказчику о введении новых правил и дает предложения по возможным техническим усовершенствованиям. Исполнитель уведомляет Заказчика о необходимости ремонта или замены морально устаревших и физически изношенных деталей. По запросу Заказчика Исполнитель представляет анализ состояния оборудования.

Исполнитель принимает участие в техническом освидетельствовании оборудования, инспекционных проверках, проводимых уполномоченными органами, и своевременно ставит в известность Заказчика о необходимости заключения Заказчиком договора со специализированными экспертными организациями на проведение работ по техническому освидетельствованию оборудования. Исполнитель обеспечивает выполнение мер по защите жизни и здоровья работников, связанных с выполнением работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.

Исполнитель производит в рамках настоящего договора замену всех вышедших из строя узлов, деталей или агрегатов оборудования.

3. Результатом работ по договору является бесперебойная работа угольной котельной, теплотрасс и отопления Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Моргуновская основная общеобразовательная школа-детский сад» по адресу 617541, Пермский край, Суксунский район, деревня Моргуново, улица Трактовая, дом 41 , бесперебойная работа дровяной котельной, теплотрасс и отопления по адресам: Пермский край, Суксунский район,с.Сабарка, ул.Победы, д.4., Пермский край, Суксунский район, д. Ковалево, ул.Дорожная, д. 23

4. Требования к качеству, результатам оказываемых услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика приведены в Проекте договора.

**Условия и требования для котельной №3:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Наименование и описание объекта закупки:** |  |
| - наименование объекта закупки  | Оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию котельной для нужд МАОУ «Моргуновская ООШ-ДС» |
| Место нахождения Заказчика | 617541 Пермский край, Суксунский ГО, д.Ковалёво,ул.Дорожная 23. |
| Место оказания услуг: | По месту нахождению котельной, по адресу:**Объект.**617541 Пермский край, Суксунский ГО, д.Ковалёво,ул.Дорожная 23. |
| График оказания услуг | с 01.01.2022 г. по 31.05.2022 г. и 01.09.2022 по 31.12.2022. |
| - характеристика объекта | **Объект**. Котельная находится в отдельном здании, в котором установлен: 1стальной водогрейный котел Кобальт на твердом топливе (дрова). Мощность котла 35кВт, отапливаемая площадь 350кв.м. 1 сетевой циркуляционный насос. Дрова расположенырядом со зданием котельной. Котел укоплектован съемным дымоходом круглового сечения КГ2-1 диамметром 115 для монтажа с металлической дымовой трубой. Котел работает при естественной тяге.Резервный элетрический котел на 4квт. |
| - оборудование котельной | 1. Котёл водогрейный– 1 шт.2. Сетевой насос–1 шт.3.Электрический котел-1шт. |
| -функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики |  **Краткая характеристика оказываемых услуг по теплоснабжению:**1. Истопка котла производится дровами Заказчика.2. Мелкий ремонт теплоизоляции трубопроводов и др. 3. Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, регулирующих кранов, вентилей, задвижек.4. Профилактический ремонт обшивки котлов.5. Техническое обслуживание электросистем котельной.6. Техническое обслуживание систем вентиляции.7. Уборка помещений котельной.8. Набивка сальников запорной арматуры.9. Постоянный мониторинг состояния сетей, прокладок, запорной и регулирующей арматуры. В случае необходимости замена вышедших из строя элементов. **Осуществлять следующую периодичность оказываемых услуг:**- регулирование режима работы отопительных приборов и оборудования - по мере необходимости;- ежедневный осмотр и регулирование насосов, контрольных приборов автоматики и предохранительных устройств;- обслуживание насосного оборудования (с заменой вышедших из строя комплектующих узлов, деталей - по мере необходимости);- ежедневное регулирование режима работы котлов по температурному графику;- ежедневное наблюдение за работой насосов, приводных двигателей, арматуры, трубопроводов и давлением в системе теплоснабжения; - по мере необходимости обслуживание водогрейных котлов, с заменой вышедших из строя комплектующих узлов, деталей;- обслуживание и замена вышедших из строя комплектующих узлов и деталей арматуры и приборов котлов, - по мере необходимости;- устранение утечек и неисправностей в трубопроводах - по мере необходимости;- ежедневный контроль за уровнем воды в котлах, давлением и температурой воздуха и горячей воды;- по мере необходимости осмотр электрооборудования и проверка контрольно-измерительных приборов и автоматики.Оказание услуг, сопутствующих при ремонте и обслуживании трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов и автоматики, колодцев, оборудования.***В случае аварии на котельной незамедлительно принимать меры к их устранению (в том числе и с заменой труб до 5 м) и недопущению прекращения подачи тепла более чем на 3 часа.*** Все услуги выполняются с соблюдением ГОСТов, СНиПов, рекомендаций изготовителей, соблюдением правил, охраны труда, противопожарной безопасности, правил РОСТЕХНАДЗОРА, требований правил безопасной эксплуатации тепловых установок.Услуги, должны проводиться, силами и средствами Подрядчик в соответствии с характеристиками работ (оказания услуг), объемом и их периодичностью, условиями и другими требованиями настоящего Технического задания.Все виды, объемы и сроки оказания услуг в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.**Требования к качеству оказываемых услуг:**Здания теплом должны обеспечиваться постоянно в зимний отопительный период и обеспечивать обогрев помещений и зданий в пределах установленных температур. Подавать в сеть Заказчика энергию теплоносителя с температурным графиком: 95–700С, с расчётной температурой наружного воздуха: – 34 0С.**Требования к безопасности оказываемых услуг:** Оказание услуг должно соответствовать: правилам техники безопасности, пожарной безопасности и иной нормативно-технической документации, действующей на территории РФ:Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с последующими изменениями);Приказ Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;Приказ Минстроя России от 28 августа 1992 г. № 205 «Правила устройства и безопасности эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПА (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. С)» (в ред. изм. №1, утв. Роскоммунхозом 12.01.1994, изм. №2, утв. Госстроем РФ 24.02.1995, изм. №3, утв. Госстроем РФ 21.01.2000).**Подрядчик должен:**- обеспечить бесперебойную подачу тепловой энергии Заказчику в соответствии с нормой потребления, согласно температурному графику;- вести техническую документации;- вести журнал учёта выполненных работ и журнал работы котельной;- не допускать посторонних лиц к обслуживанию котельной;- оказывать услуги в полном объеме, качественно и в сроки, предусмотренные Контрактом; -предоставить штат работников, связанных с эксплуатацией котельной и теплосетей, в соответствии с установленными требованиями и трудовым законодательством и организовать руководство обслуживающим персоналом. Допускать к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе.-обслуживание должно производиться квалифицированными специалистами (персоналом) (участник предоставляет данные о квалификации персонала). Привлекаемый к работе персонал, должен быть обучен и аттестован по промышленной безопасности, по электробезопасности (не ниже 3 группы в ЭУ до 1000В).- должен быть назначен ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов из числа специалистов Подрядчика, прошедших проверку знаний в Ростехнадзоре;-исполнителю необходимо выделить для постоянного пребывания в течение всего срока действия контракта на территории котельной Заказчика не менее одного оператора котельной, для обеспечения бесперебойного функционирования котельной.  **Требования к результату оказанных услуг:**- обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии Заказчику в соответствии с нормой потребления, согласно температурному графику;- обеспечение в помещениях и в зданиях температуры воздуха в зимнее время не ниже +18 0С;- Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе работ Исполнитель допустил отступление от условий контракта, ухудшившие качество работ. |
| -показатели, позволяющие определить качество оказанных услуг потребностям Заказчика | Все используемые при производстве работ и оказании услуг материалы, изделия, конструкции, запасные части должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и подтверждающие соответствие санитарным, экологическим нормам, нормам противопожарной безопасности Российской Федерации. |

Приложение №2 к Документации об электронном аукционе

 № *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* на право заключения договора на закупку

 услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию

угольной котельной, теплотрасс и отопления

**Проект**

**Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_**

д.Моргуново « \_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021\_ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Моргуновская основная общеобразовательная школа-детский сад», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», на основании протокола \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.2020 года заключили договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора**

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию котельных, теплотрасс и отопления Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Моргуновская основная общеобразовательная школа-детский сад» (далее – услуги) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору) с использованием материалов, указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору (Ведомость материалов (товаров).

1.2. Место оказания Услуги: 617541, Пермский край, Суксунский район, деревня Моргуново, улица Трактовая, дом 41-угольная котельная, 617541, Пермский край, Суксунский район, село Сабарка, ул.Победы, д.4-дровяная котельная 617541 Пермский край, Суксунский ГО, д.Ковалёво, ул.Дорожная 23 (далее - объект).

1.3. Исполнитель обязуется собственными и/или привлеченными силами в установленный настоящим договором срок оказать услуги в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием.

1.4. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг по настоящему договору, принять оказанные надлежащим образом Исполнителем услуги и произвести расчеты согласно условиям настоящего договора.

**2. График оказания услуг**

2.1. Сроки оказания услуг: с 01.01.2022 г. по 31.05.2022 г. и 01.09.2022 по 31.12.2022.

**3. Цена договора**

3.1. Цена договора составляет \_\_\_ рублей \_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС \_\_% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(если применимо)[[1]](#footnote-1)*.

3.2. Цена включает все затраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг по настоящему договору, в том числе все пошлины, налоги и сборы, которые в соответствии с действующим законодательством РФ должны оплачиваться Исполнителем при оказании услуг.

3.3. Цена договора является твердой и может изменяться только в случаях, предусмотренного в пунктах 3.4, 12.6 настоящего договора и действующим законодательством.

3.4. Цена договора может быть изменена в случаях:

1) если цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором объема услуг и иных условий исполнения договора;

2) если Исполнитель частично выполнил условия договора и Заказчика такое исполнение договора удовлетворило, оплата оказанных услуг осуществляется по цене единиц услуги, исходя из объема фактически оказанных услуг по цене за каждую единицу услуги.

3) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором объем услуг, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором объем оказываемой услуги, не более чем на десять процентов; при этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному объему услуги, исходя из установленной в договоре цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены договора; при уменьшении предусмотренных договором объема услуги, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы услуги;

4) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на работы.

**4. Порядок расчетов**

4.1. Авансирование по настоящему договору не предусмотрено.

4.2. Оплата за оказанные услуги производится ежемесячно согласно представленных счетов-фактур и актов оказанных услуг, подписанных обеими сторонами, в течение 15 календарных дней путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Исполнителя.

4.3. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставлять обосновывающие документы текущей стоимости материальных ресурсов (счета, накладные и др.).

Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком с учетом понижающего коэффициента, полученного по результатам закупки.

4.4. Оплата за оказанные услуги по настоящему договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

4.5. Услуги, оказанные с изменением или отклонением от технического задания, и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

4.6. Заказчик вправе приостановить окончательный расчет за оказанные услуги с Исполнителем, если Исполнителем не выполнены обязательства по настоящему договору, включая устранение выявленных дефектов.

4.7. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и без увеличения цены договора обязан в согласованный срок переделать эти работы. Некачественно выполненные работы и работы, выполненные с отклонением от технического задания, Заказчиком к оплате не принимаются.

**5. Права и обязанности Исполнителя**

5.1. Своими силами и средствами обслуживать, в том числе осуществлять текущий ремонт угольной/дровяной котельной, теплотрасс и отопления, обеспечивать соблюдение температурного режима, регулярно производить осмотр обслуживаемых объектов, при необходимости немедленно принимать меры для устранения выявленных недостатков или аварийных ситуаций.

5.2. До начала оказания услуг предоставить Заказчику для согласования и осуществления контроля план-график обслуживания угольной/ дровяной котельной, теплотрасс и отопления.

5.3. Все услуги по обслуживанию, работы по ремонту производить с соблюдением требований охраны труда, в рамках требования «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115.Соблюдать положения федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности, регламентирующих деятельность, связанную с эксплуатацией угольных/дровяных котельных.

5.4. Оказать услуги Заказчику в соответствии с техническим заданием, планом-графиком оказания услуг и обслуживания, с подписанием акта оказанных услуг.

5.5. Обеспечить доступ уполномоченным представителям Заказчика для проведения технического надзора и контроля за оказанием услуг.

5.6. Ежедневно вести контроль с записями в журнале по выборке учета тепловой энергии, согласно группе учета, и подавать данные в учреждение.

5.7. Подготовить паспорт работы котельной и согласовать с Ростехнадзором.

5.8. Обеспечивать рациональное использование энергоносителя в соответствии с качеством каменного угля/дров.

5.9. Выполнять в процессе обслуживания котельной действующие правила, предписания органов пожарного надзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора. Соблюдатьтребования правил пожарной безопасности, промышленной санитарии, экологии.

5.10. При проверке котельной представителем Ростехнадзора, присутствовать и выполнять предписания по устранению, в сроки установленные Ростехнадзором.

5.11. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.

5.12. Обеспечивать выполнение требований к хранению каменного угля/дров.

5.13. Исполнитель обязан самостоятельно:

* доставлять уголь/дрова до котлов с площадки складирования;
* производить утилизацию отходов производства (от котлов до шлаковой площадки).

5.14. Исполнитель обязан обеспечивать укомплектованность штата работников объекта в соответствии с установленными требованиями.

5.15. Допускать к оказанию услуг на объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний.

5.16. Проводить инструктажи работников с отметкой в журнале, обеспечивать проведение учебы, подготовки и аттестации работников, иметь на объекте нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие правила оказания услуг на объекте, должностные инструкции сотрудников, инструктажи по ОТ, ТБ и ПБ.

5.17. Предотвращать проникновение на объект посторонних лиц.

5.18. Приостанавливать эксплуатацию объекта, поставив в известность Заказчика по предписанию федерального органа исполнительной власти, его территориальных органов и должностных лиц в случае аварии или инцидента на объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на процесс производства тепловой энергии.

5.19. Проводить срочные мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте, оказывать содействие государственным органам в расследовании причин аварии.

5.20. Принимать участие в техническом расследовании причин аварии на объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных аварий.

5.21. Осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на производственном объекте, оказывать содействие государственным органам в расследовании причин аварии.

5.22. Анализировать причины возникновения инцидента на производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов.

5.23. Вести учет аварий и инцидентов.

5.24. Незамедлительно ставить в известность Заказчика об аварии или инциденте на объекте.

5.25. Ежемесячно представлять на бумажном носителе информацию о количестве используемого угля и показания теплосчетчика в Гкал.

5.26. Подавать в сети Заказчика энергию теплоносителя согласно температурному графику (Приложение №3), отступление от показателей возможно при согласовании с Заказчиком.

**6. Права и обязанности Заказчика**

6.1. Заказчик должен обеспечить Исполнителю необходимые условия для оказания услуг. Заказчик предоставляет помещение на объекте для персонала Исполнителя.

6.2. Своевременно извещать Исполнителя о происшедшей аварии.

6.3. Своевременно производить оплату на условиях данного договора.

6.4. При эксплуатации систем и оборудования добросовестно следовать рекомендациям Исполнителя.

6.5. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством оказания услуг.

**7. Гарантийный срок на оказываемые услуги**

7.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в течение действия договора.

7.2. При обнаружении неисправностей, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта, Исполнитель устраняет эти неисправности за свой счет.

7.3. Срок предоставления гарантии качества на оказанные услуги составляет *9* месяцев с момента подписания Акта приемки оказанных услуг.

**8. Производство, сдача и приемка услуг**

8.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Исполнителем осуществляет приемку оказанных услуг по акту приемки. Исполнитель представляет своего ответственного представителя, который от его имени выполняет все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее оказания услуг и обладает всеми полномочиями, необходимыми для оперативного решения вопросов, связанных с оказанием услуг на объекте. Исполнитель представляет Заказчику копию документа о полномочном представителе.

8.2. Приемка результата оказанных услуг, их объема и качества требованиям технического задания, СНиПов, ГОСТов и ТУ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором в соответствии с установленным порядком. В рамках приемки Заказчиком результата оказанных услуг, для проверки соответствия результата оказанных услуг требованиям, установленным настоящим договором производится экспертиза. Для проверки соответствия качества оказываемых услуг, требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель направляет Заказчику Акт приемки оказанных услуг. Приемка оказанных услуг производится в течение 10 рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Исполнителя об оказанных услугах.

8.4. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно оказанные услуги, то Исполнитель своими силами и без увеличения цены договора обязан в кратчайший срок переделать эти услуги для обеспечения их надлежащего качества, при этом срок оказания услуг по настоящему договору не продлевается.

Некачественно оказанные услуги и услуги, оказанные с отклонением от технических нормативных документов, технического задания Заказчиком к оплате не принимаются.

**9. Имущественная ответственность**

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф.

Размер неустойки (штрафа, пени) и порядок ее взыскания устанавливаются в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

9.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, Заказчик обязан потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф.

Размер неустойки (штрафа, пени) и порядок ее взыскания устанавливаются в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

9.3. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по договору.

**10. Обстоятельства непреодолимой силы**

10.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих исполнению сторонами обязательств по договору) сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.

10.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 10.1 договора, в частности, относятся: стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок в определенных направлениях, по ограничению подачи видов энергии, эмбарго на определенные виды продукции, сырья.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 10.2 договора.

10.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.

**11. Порядок рассмотрения споров**

11.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении договора, будут решаться сторонами путем переговоров, обмена письмами, уточнения условий договора, обмена телеграммами, факсами.

11.2. В случае недостижения взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд Пермского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**12. Обеспечение исполнения договора**

12.1. Поставщик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере 10% начальной (максимальной) цены Договора, что составляет: 190 080 (Сто девяносто тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.

12.2. Настоящий Договор заключается только после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора.

12.3. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям П. 4.2 Раздела 4 Положения о закупках, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц со дня его окончания.

Поставщик вносит денежные средства путем перечисления денежных средств по следующим банковским реквизитам:

УФК по Пермскому краю (МАОУ «Моргуновская ООШ – ДС», л/с 306205232)

Банк Отделение Пермь г.Пермь

БИК 045773001

р/с 40701810765771300380

ИНН 5951003900

КПП 595101001

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения договора (далее указать краткое наименование предмета договора или номер электронного аукциона на официальном сайте)».

12.4. Возврат Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, осуществляется Заказчиком только после исполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Договору, а также уплаты Поставщиком неустойки (штрафов, пеней) в случаях, предусмотренных настоящим Договором, в течение 5 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего требования Поставщиком. Обеспечение будет возвращено на банковский счет, указанный Поставщиком в письменном требовании.

12.5. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

12.6. В случае, если Поставщиком, с которым заключается Договор, является казенное учреждение, обязательство по обеспечению исполнения Договора не применяется.

12.7. В случае, если Поставщиком, с которым заключается Договор, предложена цена Договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, Поставщик, с которым заключается Договор, предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

12.8. Обеспечение распространяются на все обязательства Поставщика по Договору, включая соблюдение сроков поставки Товара, надлежащее качество Товара, а также уплату неустоек (штрафа, пени), возмещение убытков, вреда, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора (в том числе возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков поставленного Товара).

12.9.В случае признания обеспечения исполнения Договора недействительным (в том числе отзыв лицензии банка, кредитной организации), Поставщик обязан предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выявления Заказчиком данного факта и направления уведомления Поставщику. Новое обеспечение должно быть представлено на тех же условиях.

**13. Заключительные положения**

13.1. Договор вступает в силу с момента его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует по 31.12.2021 года.

13.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

13.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случае:

- неоднократного (два или более раза в течение срока действия договора) нарушения исполнителем сроков оказания услуг.

13.4. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору, за исключением обязательств по оплате оказанных Услуг.

13.5. Адреса сторон, указанные в договоре, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в контракте, в течение 5 рабочих дней. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с неуведомлением или возникшие в результате неуведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.

13.6. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий договора в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

12.7. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.8. Все изменения и дополнения к договору имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.

13.9. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по договору в течение 3 рабочих дней со дня получения такого требования.

13.10. В случае возникновения сложностей при исполнении договора Исполнитель обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.

13.11. Во всем остальном, не предусмотренном договором, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

13.12. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

**Приложение №1. Техническое задание**

**Приложение №2. Ведомость материалов (товаров)**

1. **Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** МАОУ «Моргуновскаяосновная общеобразовательная школа-детский сад»  617541 Пермский край, Суксунский район, д.Моргуново,ул.Трактовая, 41. ИНН 5951003900КПП 595101001УФК по Пермскому краю (МАОУ «Моргуновская ООШ – ДС», л/с 306205232)Банк Отделение Пермь г.ПермьБИК 045773001р/с 40701810765771300380Тел./факс 8(34275) 3-25-13Эл.почта: morgunovo@mail.ru /Ширяева Н.Д./ | **ИСПОЛНИТЕЛЬ:** |
| Заказчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фамилия инициалы | Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

  |

**Приложение № 1 к договору**

**от «\_\_»\_\_\_\_\_\_ 2021 г.**

**№ \_\_\_\_\_\_**

**Техническое задание**

**Приложение № 2 к договору**

**от «\_\_»\_\_\_\_\_\_ 2021 г.**

**№ \_\_\_\_\_\_**

**Ведомость материалов (товаров)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименованиеТовара | Наименование страны происхождения Товара | Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Конкретные показатели Товара | Кол-во, с указанием ед. изм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение 3 к документации

о проведении процедуры закупки в электронной форме

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

*(наименование предмета аукциона)*

1. Изучив извещение и документацию об аукционе в электронной форме (Далее – «Аукцион») на право заключить Договор на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а также применимые к данному Аукциону законодательство и нормативные правовые акты, сообщаем о согласии участвовать в Аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны оказать услуги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование предмета аукциона)*, являющиеся предметом Аукциона, в полном соответствии с *аукционной документацией* в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену Договора, указанную в документации о проведении настоящего Аукциона. Предлагаемая нами цена Договора будет объявлена в ходе проведения Аукциона.
3. Мы ознакомлены с материалами документации об Аукционе, влияющими на стоимость предмета аукциона и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы для оказания услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(наименование предмета аукциона)*, оказание услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(наименование предмета аукциона)* будет в любом случае осуществлено в полном соответствии с *аукционной документацией* в пределах предлагаемой нами стоимости Договора.
4. Мы берем на себя обязательство оказать услуги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование предмета аукциона)* в соответствии с требованиями документации об Аукционе.

В случае, если мы будем признаны победителем Аукциона, то берем на себя обязательства подписать Договор с **МАОУ «Моргуновская основная общеобразовательная школа-детский сад»**в соответствии с требованиями документации об Аукционе.

1. Мы уведомлены о том, что в случае принятия Заказчиком решения о признании нас Победителем в закупке и нашего уклонения от заключения Договора, сведения о насбудут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

А также подтверждаем, чтосоответствуем следующим единым требованиям к участникам закупки:

1) участник закупки соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) у участника закупки не проводится ликвидация - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) у участника закупки не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения его заявки на участие в закупке не принято;

5) у участника закупки отсутствует – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки не привлечен – юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) между участником закупки и заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией;

9) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ;

10) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе отсутствие в указанном реестре сведений об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица;

11) у физического лица – участника закупки отсутствует судимость, уголовное преследование (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности (в случае если исполнение договора связано с непосредственным присутствием поставщика (подрядчика, исполнителя) в здании и (или) на территории заказчика).

Приложение №4

к документации о проведении

процедуры закупки в электронной форме

**Обоснование начальной(максимальной) цены договора**

**на оказание услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию угольной котельной, теплотрасс и отопления для нужд МАОУ «Моргуновская ООШ-ДС»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики объекта закупки** | В соответствии с Техническим заданием |
| **Используемый метод определения НМЦД с обоснованием:** | метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) |
| **Дата подготовки обоснования НМЦД:** | **22.11.2021** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование услуги** | **Описание услуги** | **Количество****<v>** | **Единица измерения** | **Цена за единицу, рублей** | **Средняя цена за единицу, руб.****<ц>** | **НМЦД,****руб.** |
|  |  | **Кп1** | **Кп 2** | **Кп 3** |  |  |
| 1. | Оказание услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию угольной котельной, теплотрасс и отопления для нужд МАОУ «Моргуновская ООШ-ДС» | В соответствии с Техническим заданием | 1 | усл. ед. | 2 790 000,00 | 2 700 000,00 | 2 880 000,00 | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 |
|  | **ИТОГО** |  | 1 |  |  |  |  |  | **2 790 000,00** |

|  |
| --- |
| Цена за единицу услуги сформирована исходя из учета среднего значения стоимости услуги на момент проведения исследования рынка.НМЦД = Ц ср \* V, где Ц ср – средняя цена за единицу услуги, V - количество. |
| Таким образом, начальная (максимальная) цена договора составляет **2 790 000(Два миллиона семьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.**Все показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся характеристик объекта закупки, установлены в соответствии с потребностями Заказчика и являются широко используемыми на современном рынке данного вида услуг.Начальная (максимальная) цена договора включает все затраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг по настоящему договору, в том числе все пошлины, налоги и сборы, которые в соответствии с действующим законодательством РФ должны оплачиваться Исполнителем при оказании услуг. |

1. В случае если исполнитель не является плательщиком НДС, указывается причина. [↑](#footnote-ref-1)