УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ ДО «ДООЦ

«Лесная сказка»

_________________Е.В. Штаер

«____»____________2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок  в электронной форме

| №п/п | Наименование пункта | Содержание пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая информация |  |
|  | Наименование объекта закупки | Оказание услуг по химической чистке водоподогревателей нагрева воды горячего водоснабжения котельной |
|  | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Запрос котировок в электронной форме |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-коммуникационной сети интернет | https://cdtrf.ru |
| 2 | Информация о заказчике |  |
|  | Наименование: | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка» |
|  | Место нахождения: | 618507, Пермский край, Соликамский городской округ, с.Тохтуева |
|  | Почтовый адрес: | 618507, Пермский край, Соликамский городской округ, с.Тохтуева |
|  | Адрес электронной почты: | Les-skazka2@yandex.ru |
|  | Номер контактного телефона: | 8(34253)7-29-94 |
|  | Ответственное должностное лицо заказчика: | Ющенко Елена Юрьевна |
| 3 | Информация о процедуре закупки, сроки проведения запроса котировок в электронной форме |  |
|  | Срок подачи заявок | Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать заявку в любое время с момента размещения извещения до 08.00 час. 13 мая 2022 года (МСК). |
|  | Место подачи заявок | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником запроса котировок в электронной форме оператору электронной площадки, указанной в настоящем извещении о проведении запроса котировок в электронной форме |
|  | Порядок подачи котировочных заявок | Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется только лицами, аккредитованными на электронной площадке. Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме направляются участниками запроса котировок в электронной форме оператору электронной площадки по адресу в сети "Интернет" https:// cdtrf.ru. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в таком запросе. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки возвращает указанную заявку подавшему ее участнику запроса котировок в электронной форме в случае: - подачи заявки, которая не подписана усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки; - подачи одним участником запроса котировок в электронной форме двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки данным участником не отозваны. В указанном случае данному участнику возвращаются все заявки на участие в запросе котировок в электронной форме; - получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме; - подачи участником запроса котировок в электронной форме заявки, не содержащей предложение о цене контракта или содержащей предложение о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта или равной нулю; - наличия сведений об участнике закупке в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013г .№ 44-ФЗ. Возврат заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается. - Прием заявок на участие в запросе котировок в электронной форме прекращается с наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, установленных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. - Оператор электронной площадки обеспечивает на электронной площадке предоставление заказчику доступа к заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме и документам, направленным участниками запроса котировок в электронной форме при аккредитации на электронной площадке, в течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. |
|  | Срок рассмотрения котировочных заявок | 13 мая 2022 г в 11.00 час. (МСК) |
| 4 | Форма котировочной заявки | Приложение № 1 к извещению |
| 5 | Краткое изложение условий контракта |  |
|  | Наименование объекта закупки | Оказание услуг по химической чистке водоподогревателей нагрева воды горячего водоснабжения котельной |
|  | Описание объекта закупки | Приложение № 4 к извещению |
|  | Количество товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) | Приложение № 4 к извещению |
|  | Место доставки товара (оказания услуг, выполнения работ) | Пермский край, Соликамский городской округ, с.Тохтуева |
|  | Сроки поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) | С момента заключения договора по 31 августа 2022 года |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 63167,0 (Шестьдесят три тысячи сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек. |
|  | Источник финансирования | Внебюджетные средства |
|  | Информация о валюте | Российский рубль |
|  | Срок и условия оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги | Срок оплаты – в течение 7 рабочих дней с момента подписания Сторонами документов о приемке и документов на оплату. |
| 6 | Требования к участникам запроса котировок в электронной форме, к заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме |  |
|  | Требования к участникам запроса котировок в электронной форме | 1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы, являющейся объектом закупки. 2. Непроведение ликвидации участника запроса котировок - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника запроса котировок - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 3. Неприостановление деятельности участника запроса котировок в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в запросе котировок. 4. Отсутствие у участника запроса котировок недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника котировок по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник запроса котировок считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. 5. отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. 6. Непривлечение участника закупки – юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявок на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии либо лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 8. Участник закупки не является офшорной компанией. 9. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ; 10.Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе отсутствие в указанном реестре сведений об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица; 11. Отсутствие у физического лица – участника закупки судимости, уголовного преследования (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести, и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности ( в случае если исполнение договора связано непосредственным присутствием поставщика (подрядчика, исполнителя) в здании и (или) на территории заказчика. |
|  | Особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства | Не установлены |
|  | Требования к заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать: 1) информацию об участнике запроса котировок в электронной форме (Приложение № 1 к извещению); - 2) документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной форме требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме ( Приложение № 2 к извещению); - 3) предложение участника запроса котировок в электронной форме в отношении предмета закупки, включая (Приложение № 3 к извещению): - а) согласие участника запроса котировок в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме. Такое согласие может включаться в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки; - б) конкретные показатели в отношении товара, работы, услуги, соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме; - в) указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии); - г) предложение о цене договора. Предложение о цене договора включается в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки; - 4) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; - 5) согласие участника запроса котировок в электронной форме на обработку его персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) (Приложение № 4 к извещению). |
| 7 | Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | - Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в том числе рассмотрение единственной поданной заявки на участие в запросе котировок в электронной форме на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, или об отклонении заявки на участие в запросе котировок в электронной форме. - Рассмотрение и оценка заявок осуществляется в день предоставления заказчику оператором электронной площадки доступа к заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме. - Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого признана соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, который предложил наиболее низкую цена договора и заявке на участие в запросе котировок в электронной форме которого присвоен первый номер. - Оценка заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, производится по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе котировок в электронной форме содержатся одинаковые предложения о цене договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в которых предложена такая же цена договора. |
| 8 | Сроки и условия заключения договора |  |
|  | Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается договор при уклонении победителя от заключения договора, должен подписать договор | Договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через 20 дней с даты подписания указанного протокола. Победитель запроса котировок в электронной форме или иной участник такого запроса, с которым заключается договор при уклонении победителя запроса котировок в электронной форме от заключения договора, должен подписать договор в течение пяти календарных дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке проекта договора. |
|  | Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимся от заключении договора | Победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора в случаях, если он в установленный срок не подписал договор, и (или) не передал заказчику протокол разногласий по проекту договора, и (или) не предоставил обеспечение исполнения договора в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требование обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора. В случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя закупки заключить договор, обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке победителя закупки, и заключить договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки. При этом заключение договора таким участником закупки в случае проведения запроса котировок является обязательным. Проект договора подлежит направлению такому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора. |
| 9 | Обеспечение исполнения договора |  |
|  | Размер обеспечения исполнения договора | не установлен |
|  | Срок предоставления обеспечения исполнения договора | не установлен |
|  | Порядок предоставления обеспечения исполнения договора, требования к такому обеспечению | не установлен |
|  | Реквизиты счета заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику | не установлены |
| 10 | Внесение изменений в извещение и продлении срока подачи заявок | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки и документацию о закупке в любое время с момента размещения извещения об осуществлении закупки (направления приглашения принять участие в конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом) до предусмотренных таким извещением (приглашением), документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного настоящим Положением для данного способа закупки. |
| 11 | Изменение условий договора | - Изменение существенных условий договора, заключенного по результатам закупки при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора; б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара; в) при изменении сроков исполнения договора; г) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги; д) поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре; |
| 12 | Возможность одностороннего отказа от исполнения договора | Расторжение договора допускается в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором. |
| 13 | Приложения |  |
|  | Информация об участнике закупки | Приложение 1 к извещению |
|  | Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме | Приложение 2 к извещению |
|  | Предложение участника закупки в отношении объекта закупки | Приложение 3 к извещению |
|  | Описание объекта закупки | Приложение 4 к извещению |
|  | Проект договора | Приложение 5 к извещению |
|  | Расчет начальной (максимальной) цены договора | Приложение 6 к извещению |

Приложение №  1

к извещению о проведении запроса  котировок

в электронной форме

На бланке организации

Информация об участнике закупки

| №п/п | Наименование пункта | Содержание пункта* (заполняется участником закупки) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация об участнике закупки, являющимся юридическим лицом** | Наименование: ________________________________ Место нахождения: _____________________________ Почтовый адрес: ________________________________ Идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика: ____________________________________________ Идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок: ____________________________________________ Код причины постановки на учет в налогом органе______________________________________ Основной государственный регистрационный номер_______________________________________ Дата регистрации юридического лица____________ Дата включения в ЕРСМП(для субъектов СМП)_________ ОКПО______________________________________ Номер контактного телефона___________________ Адрес электронной почты______________________ Банковские реквизиты участника запроса котировок: Наименование и местоположение обслуживающего банка Расчетный счет ________________________________ Корреспондентский счет _______________________ Код БИК ____________________________________ |
| 2 | Информация об участнике закупки, являющимся физическим лицом** | Фамилия, имя, отчество (при наличии):_____________ Паспортные данные:_____________________________ Место жительства:______________________________ Почтовый адрес: ________________________________ Идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика: ____________________________________________ Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя _____________ Дата регистрации индивидуального предпринимателя_____________________________ Дата включения в ЕРСМП_____________________ ОКПО______________________________________ Номер контактного телефона___________________ Банковские реквизиты участника запроса котировок: Наименование и местоположение обслуживающего банка Расчетный счет________________________________ Корреспондентский счет _________________________ Код БИК______________________________________ |

* заполняется участником закупки

** в случае, если участник закупки является юридическим лицом, заполнению подлежит строка под номером 1; в случае, если участник закупки является физическим лицом, заполнению подлежит строка под номером 2

_________________________	       	_________________			_____________

Должность 	                                     подпись, м.п. 			                      Ф.И.О.

Приложение  № 2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

На бланке организации

Декларация

о соответствии участника закупки требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме

Настоящим  подтверждаем, что на момент подачи заявки на участие в открытом  конкурсе __________

_____________________________________________________________________________________________

(указывается наименование участника закупки)

1) участник закупки соответствует требованиям, устанавленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) в отношении участника закупки-юридического лица не проводится ликвидации и отсутствуют решения арбитражного суда о признании участника закупки- юридического лица или индивидуального предпринимателя (несостоятельным) банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствуют  недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим указанному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения его заявки на участие в закупке не принято;

5) у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участника закупки – юридического лица не привлекался в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствуют между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8)   участник закупки не является офшорной компанией;

9) Отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ;

10) Отсутствуют сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе отсутствие в указанном реестре сведений об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица;

11) отсутствуют у физического лица – участника закупки судимости, уголовного преследования (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести, и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной	 нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности ( в случае если исполнение договора связано непосредственным присутствием поставщика (подрядчика, исполнителя) в здании и (или) на территории заказчика*.

_________________________	       	_________________			_____________

Должность 	                                     подпись, м.п. 			                      Ф.И.О.

__________________

*  Указывают физического лица

Приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

- Предложение участника запроса котировок в электронной форме

- в отношении объекта закупки

__________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме  на  оказание услуг  ______________________________________________________________________ (№ извещения в ЕИС________) (далее – извещение, документация), сообщаем о согласии оказать услуги  в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, в том числе в соответствии с требованиями Приложения № 4 «Описание объекта закупки (Техническое задание) извещения и  Приложения №  5 «Проект договора» извещения.

В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме обязуемся в срок, указанный в Извещении о закупке, подписать договор на __________________________________________________________________________________.

Эта заявка будет оставаться для нас обязательной до заключения договора с победителем запроса котировок в электронной форме или до официальной отмены данного запроса котировок в электронной форме.

Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке и готовы заключить договор на следующих условиях:

| № п/п | Наименование оцениваемого параметра | Предложение / описание участника | Примечание (инструкция по заполнению) |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена договора |  |  |  |
| 1 | Цена договора |  | Указывается цена договора (цифрами и словами, в том числе указывается сумма НДС в % и рублях, если участник находится на общем режиме налогообложения |
| Описание объекта закупки |  |  |  |
|  | Основные требования |  | Указываются требования Технического задания и их содержание (показатели) предлагаемые участником закупки |

В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет отстранен либо признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения и условиями нашей заявки.

_____________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение  № 4 к извещению

о проведении запроса     котировок

- ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на оказание услуг по химической чистке водоподогревателей нагрева воды горячего водоснабжения  котельной

| № п/п | Наименование показателей | Требуемые значения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет закупки | Оказание услуг по химической чисткее водоподогревателей нагрева воды горячего водоснабжения котельной. |
| 2 | Источник финансирования | Внебюджетные средства |
| 3 | Краткие характеристики оказываемых услуг | Химическая чистка водоподогревателей (отопительного контура и греющего контура) нагрева воды горячего водоснабжения котельной от отложения солей жесткости водным раствором азотной кислоты до 5-10%. в количестве 2 штук |
| 4 | Объемы оказываемых услуг | 1. Химическая читска водоподогревателей ВВПИ-350.00.15 № 1759, включая гидравлическое испытание ; 2. Химическая безразборная чистка водоподогревателей ВВПИ-350.00.15 № 1760, включая гидравлическое испытание. |
| 5 | Сопутствующие услуги (работы), перечень, сроки оказания (выполнения), требования к выполнению | В состав оказываемых услуг по химической чистке водопогревателей входит: 1. Проверка режима работы водоподогревателей в соответствии с инструкцией завода изготовителя. 2. Отключение водоподогревателей от тепловой сети с последующим подключением. 3. Подключение промывочного оборудования. 4. Циклическая промывка отопительного, греющего контуров водоподогревателей с контролем активности рабочего раствора, добавление раствора. 5. Промывка контуров водоподогревателей нейтрализующим раствором и водой, утилизация растворов. 6. Гидравлическое испытание водоподогревателей. 7. Отключение промывочного оборудования. 8. Оформление исполнительной документации. Срок оказания услуг: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. |
| 6 | Общие требования к оказанию услуг | При оказании услуг необходимо использование современных методов и строгое соблюдение технологии производства работ. Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (СНиП,ТУ,ПЭУ), в т.ч.: - СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85»; - ГОСТ 15518-87 «Аппараты теплообменные пластинчатые. Типы, параметры и основные размеры»; - приказ Министерства энергетики РФ от 24.03.2003г. № 115 «Правила технической безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей», а также требованиями контролирующих, надзорных органов и Заказчика. В случае если на момент публикации настоящего технического задания какой-либо из перечисленных документов утратил силу, Стороны должны руководствоваться действующими нормативными документами. Оперативные переключения производятся силами оперативно-ремонтного персонала Заказчика. В процессе очистки Исполнитель производит периодический анализ эффективности промывки. Оценка эффективности произведенной химической очистки оборудования осуществляется визуальным контролем Заказчика. Если в процессе проведения химической чистки реагент потеряет свои моющие свойства и полное удаление отложений с поверхности трубного и межтрубного пространства секций оборудования не будет достигнуто Исполнитель обязуется произвести повторную промывку оборудования свежим реагентом. По результатам проведенных гидравлических испытаний оформляются Акты гидравлических испытаний. После завершения оказания услуг Исполнитель производит вывоз и утилизацию отработанных реагентов и образовавшегося в процессе промывки шлама. |
| 7 | - Требования к безопасности оказания услуг (выполнения работ) | Подрядчик обеспечивает соблюдение при производстве всех видов работ правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. |
| 8 | - Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. |
| 9. | Сроки оказания услуг (выполнения работ), календарные сроки начала и завершения оказания услуг (выполнения работ), периоды выполнения условий Договора | В течение 10 календарных дней с момента заключения договора. |
| 10 | Порядок оказания услуг (выполнения работ), этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Договора | Исполнитель после окончания оказания услуг представляет Заказчику Акты сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к Договору) в 2-х экз. Акт гидравлических испытаний. Оплата производится Заказчиком, за фактически оказанный объем услуг в течение 7 рабочих дней, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя Авансирование не предусмотрено. |

Приложение № 5 к извещению

о проведении запроса     котировок

ПPOEKT ДОГОВОРА № _____

на оказание услуг по промывке водоподогревателей

г. Соликамск					                                         «____» _________   2019 г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка», в лице __________________________ действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем  «Заказчик», с одной стороны, и _______________________________________________ в лице _______________________________, действующего на основании ________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме от «___»  ___________ 2022г. № ________________ о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ, связанных с химической  чисткой водоподогревателей нагрева воды горячего водоснабжения котельной, согласно Техническому заданию, установленному Приложением № 1  к договору.

1.2. Место выполнения работ: ______________________________

1.3. Сроки выполнения работ устанавливаются:  в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

- СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

1.1. Общая сумма настоящего договора составляет: ___________________________ Данная сумма включает в себя все затраты Исполнителя, связанные с выполнением работ по договору,  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

1.2. Стоимость работ по настоящему договору (цена договора) определена на основании предложения победителя  запроса котировок и является твердой, не подлежащей изменению в

течение срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1.4 - 1.5. настоящего договора.

1.3. В стоимость договора включены все расходы Исполнителя, необходимые для  исполнения своих обязательств по настоящему договору, в том числе: стоимость расходных материалов, расходы на сертификацию, страхование, уплату таможенных пошлин, а также уплату налогов, сборов и других  обязательных платежей, транспортные расходы.

1.4. При заключении договора по согласованию с Исполнителем  цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества товаров, и иных условий исполнения договора.

1.5. При  исполнении договора по предложению Заказчика допускается:

1) увеличение предусмотренные договором количество товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренные договором  количество поставляемого товара (выполненных работ, оказанных услуг) не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара (выполняемых работы, оказываемых услуг)  исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара(выполняемых работы, оказываемых услуг)   стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара(выполняемых работы, оказываемых услуг). Цена единицы дополнительно поставляемого товара(выполняемых работы, оказываемых услуг)   или цена единицы товара(выполняемых работы, оказываемых услуг)   при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара(выполняемых работы, оказываемых услуг)   должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

2) в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

3) поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг), качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре;

1.6.Оплата работ по настоящему договору производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней  с момент  фактического выполненных работ и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании подписанных актов выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Стороны обязуются при выполнении настоящего договора руководствоваться требованиями СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85) «Правилами технической безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей», утвержденными приказом Министерства энергетики РФ № 115 от 24.03.2003г., иными нормативными актами, регулирующими данный вопрос.

3.2. Гарантии качества распространяются на  виды работ, выполненные Исполнителем по договору.

3.3.Выполнение работ должно осуществляться Исполнителем в соответствии с действующими нормами и правилами, в соответствии со сметной документацией с применением ресурсосберегающих технологий, современных материалов, согласно календарному графику выполнения работ, утвержденными Заказчиком.

3.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается согласно СНиП на выполненные работы с момента подписания сторонами акта промывки сроком на один год.

3.5.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся  недостатки выполненной работы, ухудшающие ее результаты или препятствующие нормальной эксплуатации, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

3.6. Заказчик:

3.6.1.Оплачивает выполненные работы в соответствии с разделом 2 настоящего

договора.

3.6.2. Обеспечивает беспрепятственный доступ Исполнителя на объект обслуживания.

3.6.3. Вправе требовать от Исполнителя выполнения работ в соответствии с

условиями настоящего договора и контролировать их выполнение.

3.6.4. Вправе предъявлять Исполнителю претензии за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора;

3.2. Исполнитель обязуется:

3.6.1.Выполнять работы по химической  промывке водоподлогревателей нагрева воды

в установленных настоящим договором объемах и надлежащего качества (Приложение № 1), в соответствии с условиями настоящего договора, с подписанием актов выполненных работ.

3.6.2. Обеспечивать своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных

при приемке работ.

3.6.3. Выполнять необходимые мероприятия для соблюдения правил производства

работ, техники безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

3.6.4.Осуществлять вывоз и утилизацию мусора в период проведения и после

окончания работ, в однодневный срок.

3.7. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. № 115, СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85).

3.8. Использовать высококачественные материалы и технологии. Материалы, используемые в работе исполнителем должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.9.В случае возникновения аварийных ситуаций по вине Исполнителя при проведении

работ возмещение нанесенного ущерба, ремонт и устранение последствий аварий  осуществляется за счет Исполнителя.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

  - Приемка результата работ осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика, исполнителя и представителя Исполнителя.

4.2. Исполнитель за 3 дня до начала приемки результата работ уведомляет

Заказчика о времени проведения испытания системы теплоснабжения на прочность и плотность, и промывки системы.

4.3. По итогам приемки результата работ представителями сторон составляется акт. В случае выявления замечаний Исполнитель обязан их устранить (в рамках заключенного договора) и повторно предъявить комиссии для подписания акта промывки. Споры и разногласия в отношении приемки результата работ разрешаются Сторонами в порядке, определенном в настоящем договоре.

4.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае

обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем договоре цели.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

условий настоящего договора согласно действующему законодательству Российской Федерации.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему договору, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от цены договора.

5.3. Уплата неустоек (пеней, штрафов) не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по настоящему договору или устранения выявленных нарушений.

5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пеней, штрафов), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором,  произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего

договора, должны разрешаться в досудебном (претензионном) порядке путем предъявления претензий в письменном виде.

6.2.В случае невозможности разрешения спора в претензионном порядке – в Арбитражном суде Волгоградской области.

- ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Все изменения и дополнения  к настоящему договору должны быть составлены в

письменном виде и подписаны Сторонами.

7.2.Основания для расторжения и прекращения настоящего договора определяются в соответствии с действующим законодательством.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор  вступает в силу с момента подписания и действует до 31.05.2022 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельствах.

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложения:

Приложение №1: Техническое задание на проведение промывки и опрессовки местных систем теплопотребления;

Приложение №2: Локальный сметный расчет.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Заказчик					   Исполнитель

| _____________________________ М.П. | ______________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору  на оказание услуг

о т«__»______2022г. №____

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик                                                                                Исполнитель

__________________(____________)                                ________________(____________)

м.п                                                                                                м.п.

Приложение № 2

к договору  на оказание услуг

о т«__»______2022г. №____

- А К Т  П Р О М Ы В К И

- ____________________________________

- от «_____» ______________________ 20____г.

- Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика____________________: (должность Ф.И.О.) Представитель Исполнителя__________________________________________ (наименование ) __________________________(должность, Ф.И.О.)

- Составили настоящий акт в том, что:

- 1. Произведена промывка _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 2. Способ промывки_______________________________________________________________

- 3.Качество промывки признано______________________________________________________

- Представитель Заказчика_________________________________

- Представитель Исполнителя_______________________________

Заказчик                                                                                Исполнитель

__________________(____________)                                ________________(____________)

м.п                                                                                                м.п.

Приложение № 6 к извещению

о проведении запроса     котировок

в электронной форме

Расчет начальной (максимальной) цены договора

| Наименование услуг | Объем услуг | Поставщик 1 | Поставщик 2 | Поставщик 3 | коэффициент вариации, % | Средняя цена, руб. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химическая чистка водоподогревателей (отопительного контура и греющего контура) нагрева воды горячего водоснабжения котельной | 1 | 48500,0 | 70000,0 | 71000,0 | 20,12 | 63167,0 | 63167,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 63167,0 |